成都市新津区中医医院

病案无纸化系统项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院工作需要，医院拟采购“病案无纸化系统”信息化软件，现将采购需求公告如下，各潜在供应商如对该项目有服务意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

公司情况介绍

公司相关业务情况、业绩简介；

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。附件1
3、参与供应商应符合《政府采购法》第二十一条及第二十二条的相关资质要求。 

4、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
项目调研清单
	序号
	项目类别
	项目名称
	数量

	1
	软件部分
	病案无纸化归档系统
	1套

	2
	硬件部分
	CA电子认证设备
	1套

	3
	硬件部分
	数字化病案专用设备
	40台

	4
	硬件部分
	知情同意书专用设备
	40台

	5
	系统对接服务费用
	接口费
	包含但不限于HIS、LIS、PACS、电子病历系统、中医护理系统、手麻系统、重症系统、心电系统、移动医疗系统、门诊处方等系统与病案无纸化系统和CA系统的接口费,同时需满足后期免费与医院新建数据平台对接。
因接口数量众多，若供应商需要了解以上情况，建议供应商自行到医院现场落实


项目技术服务要求
5.1.病案无纸化归档系统
研发技术要求：采用SOA分析与设计方法，组件化、平台化与集成模式，充分考虑系统的开放性、可扩展性、稳定性及安全性。系统业务逻辑清晰、记录行为日志与数据日志、水印技术、加密技术、系统支持 B/S架构。
设计方法与技术架构要求：要求采用至少三层（数据层、逻辑层、展现层）的应用架构。面向服务（SOA）架构模型，可视化的、分层结构、模块化、报表定制、面向对象的开发工具、具有事件/消息响应机制；用户可以根据需要按角色组合和配置组件、工作流管理配置化功能、支持服务器主备切换。
数据库要求：后台数据库可支持MySQL、NoSQL等数据库产品。 
系统安全性要求：应用系统须具有良好的安全机制完成用户的认证、授权和数据保密；授权方便、数据库登录用户权限、有完善备份功能、提供数据修改全程监控、提供错误日志、提供系统运行日志。支持接入单点登录、接入数据签名等在内的安全保障措施。
患者档案安全性要求：患者病案采用通用PDF格式归档，并提供专业的水印管理功能，在不影响PDF文档本身信息的情况下，保护患者病案不被篡改，可以精确溯源文档出处预防患者隐私泄露。
易用性要求：提供操作手册，报表支持与EXCEL的接口。界面友好性，客户端具有 Windows风格、文书保持符合医疗标准的电子化的手工纸张样式。
权限管理及系统控制：全局性系统运行管理。包括用户及权限管理，参数设置、安全机制，数据对接与接口管理、数据库及文件IP地址管理等。
病案归档：病案无纸化归档是在整个病案归档过程中，无需纸质记录或打印资料，通过系统的逻辑判断进行部分资料完善程度的监管，并生成安全加密的病案文档，进行便捷、高效的病案资料管理。
重新归档申请：可以提供归档后的病案资料不可修改或可修改功能
病案借阅：医生或其他科研单位申请借阅或打印病案资料不再需要线下到病案主管部门进行，直接通过系统审核等步骤，不出科室即可完成。
病案打印：患者打印流程的管理有助于降低打印成本，简化审批流程，提高服务质量。病案资料可在病案室打印；
病案封存：在某些情况下，需要立即封存患者相关出院病案，封存文件为锁定状态，无法解锁，无法编辑修改。
病案质控
病案质控规则：规则包含时限性、完整性全面质控，助力医院提升病案质量,
出院质控：临床医生在提交病案时即可对病历的完整性、时限性进行质控，确保数据的完整性，含在架病历医生质检。
临床节点查看提醒：实时监控临床提交病案的节点查阅情况，并给予提示；
病案数据管理：对源数据进行管理、查询、病历评分。
交叉质控系统：质控管理人员可指定医生对病案进行质控检查和评分。
医务科授权质控医生权限，授权质控病案范围；
医务科通过新建质控任务相关规则，授权质控医生查看经过质控任务规则筛选出的需要质控病案，质控医生根据授权进行病案打分，系统会显示打分规则，由用户勾选，并将相应结果提交至管理科室；
质控医生保存质控内容和分数；
医务科对质控结果进行审核；
医务科下发质控结果，导出word文档；
被质控医生查看质控结果；
被质控医生对质控结果提出申诉；
医务科对申诉进行审核；
数字化病案管理系统
由于纸质病案文书在实际医疗活动过程中是无法完全避免的，为了将这部分病案文书最终也纳入数字化的管理方式，同时也为了提高历史病案资料的利用率，数字化病案管理需要将无法避免的纸质病案文书和历史病案资料采用高拍或者扫描的方式完成数字化，并且能够将这些数字化的病案首页数据进行结构化的存储利用。
知情同意书管理系统

支持各科室多种类电子知情同意书模板维护，增加、删除、修改、电子签名或指纹录入。
在经过医院相关部门允许后，对本院所有知情同意书模板进行采集，统一维护，可在专用授权设备上编辑模板，包括复选框选择和患者输入内容，便于医生操作。
知情同意书的患者进行电子签名功能；
知情同意书可以进行打印；
支持医生通过平板追加术中见知情同意书并签名；
使用无线签名设备，实现知情同意书在移动设备上“点哪里签哪里”功能，在相应位置实现患者电子签名，并支持对过程进行录音、照像，便于还原整个告知过程；签字后的知情同意书可及时上传至病案归档系统，可以在签名后立即查看，管理患者已经签名的知情同意书;
支持医院后续信创、国产化替代适配要求。
5.2.CA电子认证系统

电子病历数字签名APP/小程序  1套
实现安卓/IOS移动端电子身份认证及电子签名功能，包括扫码签名/登录，推送签名、免密签名功能；提供移动证书的申请、查阅、密码修改、证书更新等生命周期服务。

移动协同签名功能  1套
实现移动端证书APP/SDK的私钥分割运算，实现移动端消息推送、移动证书发放管理、认证、扫码签名等功能。

数字签名验签功能  1套
为医院信息系统提供数字签名&签名验签、数据加解密以及通用密码服务功能。

可信时间戳功能  1套
通过GPS/北斗卫星或CDMA网络对接国家标准时间源为医院信息系统提供可信时间戳签名/验签服务功能。

电子签章功能  1套
实现PDF版式文件的可视化电子签章效果。

患者手写签名功能  1套
可实现通过患者签名笔迹、图像证据链等采集来确定患者身份后，进行无纸化电子签名及验证服务。

个人数字证书  700张
标识医护技人员网络实体身份。

单位数字证书  1张
标识单位网络实体身份。

设备数字证书  1张
标识设备网络实体身份。

5.3.数字化病案专用设备
主摄像头像素不小于1000万，分辨率
3664×2744。 配备6个LED补光灯，支持三级触控补光。
副摄像头像素不小于200万，采用定焦方式。人像采集装置使用可折叠支架，支持水平方向320°旋转，全方位采集人像，不使用时可以折叠平放。拍摄杆与底座采用USB口拔插式连接，通过螺丝固定，方便拆卸维护及升级。
支持A3最大拍摄幅面，立杆采用铝合金材料，可通过立杆伸缩方式快速实现A3/A4拍摄幅面切换。
支持自动裁边和多图裁切，多图裁切拍摄下的图片分开保存。
品牌厂商具有支持国产化系统能力，并提供 UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等4 款操作系统中至少 3 款的兼容互认证书。
支持二次开发，能够实现与现有业务系统的无缝衔接。
支持与病案无纸化软件进行深度集成，包括但不限于摄像头调用SDK、图片处理等
5.4.知情同意书专用设备
CPU：ARM架构，≥8核，至少4个单核最高主频≥2.4GHz
存储容量：运行内存：≥4GB ；存储容量：≥64GB
操作系统：支持Android10.1及以上或国产操作系统
扩展方式 ：最大可支持扩展至1TB及以上。microSD
屏幕分辨率： ≥2000x1200
整机尺寸：10英寸≤屏幕尺寸≤11英寸
指纹模块：
传感器类型  光学
可接触面积≥ 16.5*23mm
图片采集范围≥ 15.24*20.32mm（FAP20)
图像尺寸≥（px) 300*400
操作系统支持Windows7/8/10/XP/vista(32/64bit)/Linux (32/64bit)／Android
5.5.系统对接服务费用
因该项目涉及到病案无纸化系统和数字签名系统，同所有与病案归档相关的业务系统的对接，该项目建设费需包含所有相关费用。

对接服务费包含但不限于我院HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历系统、中医护理系统、手麻系统、重症系统、心电系统、移动医疗系统等系统与病案无纸化系统和CA系统的接口费.

因接口数量众多，若供应商需要了解以上情况，建议供应商自行到医院现场落实。
其他事项

1、公示期：3个工作日，2023年8月4日-2023年8月8日 

2、报名资料接收时间：（2023年8月4日-2022年8月7日工作时间9：00-16：00；文件接收截止日期：2023年8月8日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件2
3、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

4、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150，项目咨询联系人：周老师，18215605686

     5、需单独报价软件维护费和接口费，医院作为参考，比如维护费不高于项目总金额的百分之多少，如有新接口，接口费不高于多少金额。

附件1：报价单
	序号
	项目类别
	项目名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	软件部分
	病案无纸化归档系统
	1套
	
	

	2
	硬件部分
	CA电子认证设备
	1套
	
	

	3
	硬件部分
	数字化病案专用设备
	40台
	
	

	4
	硬件部分
	知情同意书专用设备
	40台
	
	

	5
	系统对接服务费用
	接口费
	包含但不限于HIS、LIS、PACS、电子病历系统、中医护理系统、手麻系统、重症系统、心电系统、移动医疗系统、门诊处方等系统与病案无纸化系统和CA系统的接口费,同时需满足后期免费与医院新建数据平台对接。
因接口数量众多，若供应商需要了解以上情况，建议供应商自行到医院现场落实
	
	

	汇总金额：
	
	


附件2：
报名登记表
	*报名项目名称（包号）
	

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	


    采购单位联系人：王老师02882526150，邮箱171650375@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（加盖供应商公章，也可提供清晰照片）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章复印件一并递交。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
2

