成都市新津区中医医院

一批医疗设备采购询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务发展需要，医院拟采购一批医疗设备及设备维保服务（详见附件1），具体设备数量、性能要求、服务要求详见附件。现将采购需求公告如下，各潜在供应商如对该项目有销售意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介；拟销售产品性能、参数等彩页资料。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
二、报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。

2、报价资料需按照医院提供的模板格式，不得自行格式报价。供应商可以单独参与每个项目的报价或本次全部项目询价产品的报价。参与报价公司必须以项目为单位报价（维保项目以包号为单位报价），需报齐每个项目或包号内所含产品清单中所列全部产品单价及合计总价。部分产品报价或不按医院提供模板报价的视为无效报价。注：报价单需独立装订一份并密封。（附件2）
3、提供电子版报价资料和产品技术参数资料以便医院甄选使用（U盘密封递交，使用可以复制粘贴的文档格式，不得使用PDF版本）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备经营医疗设备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。        

5、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项

1、公示期：3个工作日，2024年1月16日-2024 年1月18日 

2、报名资料接收时间：（2024年1月16日-2024年1月17日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2024年1月18日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
3、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

4、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150  项目咨询联系人：刘老师，13982111295
5、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。
附件：采购需求
一、项目名称：成都市新津区中医医院小儿输尿管镜等一批医疗设备采购项目

（一）采购清单

	序号
	设备名称
	数 量

	1
	普通输尿管镜（镜1把+取石钳10把）
	1套

	2
	小儿输尿管镜（镜1把+异物1把）
	1套

	3
	内窥镜摄像系统1（泌尿外科用）
	1套

	4
	医用内窥镜系统2(眼耳鼻喉用）
	1套


（二）产品功能需求：

一、普通输尿管镜（镜1把+取石钳10把）

（一）镜子

1. 视场角≥ 80°；


▲ 2.镜管插入头部直径 8/9.8Fr ， 辅助器械最大尺寸可通过 1×5Fr/2×3Fr，
工作长度≥ 430mm；


3. 支持医院现有任意单一消毒方式（戊二醛浸泡、低温等离子消毒等）；


▲4. 一体化镜身镜桥，可承受术中操作范围的弯曲需求；

5. 蓝宝石镜头；


6. 镜桥双滑门设计，可解决反流问题；

7. 有效景深范围：5mm-15mm；


8. 导光束可适配 Wolf、Olympus、Storz 等众多品牌，强兼容性强。

  （二）配件

  取石钳10把

二、小儿输尿管镜（镜1把+异物1把）

1.适用范围：经尿道通过膀胱进入输尿管，用于输尿管的观察成像和诊断。
2.由物镜、镜体、目镜、导光接口、工作通道（灌流通道）组成；

▲3.310mm≦输尿管内窥镜

三、内窥镜摄像系统（泌尿外科用，不含光源）

▲1.1.输出像素：PAL：795（H)×596（V）

▲1.2.水平清晰度：≥700线

1.3.消毒：浸泡

1.4.控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能

2、液晶监视器

▲2.1.显示屏:≥19寸LED显示屏

2.2.最大分辨率:≥1280×1024

2.3.可视角度:≥178°（H）×178°（V）

3.配备4层金属推车
四、医用内窥镜系统（眼耳鼻喉用,含光源）

▲1.1.输出像素：PAL：795（H)×596（V）

▲1.2.水平清晰度：≥700线

1.3.消毒：浸泡

1.4.控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能

2.医用内窥镜冷光源

2.1.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便

2.2.灯泡参数：≥100W LED灯

2.3.色温：≥6500K；照度：≥1400，000LX；显色指数：≥90；光谱范围：400～700nm

2.4.光输出通道：单通道

2.5.亮度调节：可调，液晶面板触摸

2.6.灯泡寿命：≥30000小时

3.液晶监视器

▲3.1.显示屏:≥19寸LED显示屏

3.2.最大分辨率:≥1280×1024

3.3.可视角度:≥178°（H）×178°（V）

4.配备4层金属推车、0°鼻内窥镜10根，30°后内窥镜10根，0°耳镜2根。

二、项目名称：成都市新津区中医医院全自动免疫印迹分析仪等一批医疗设备采购项目

（一）采购清单

	序号
	设备名称
	数 量

	1
	全自动尿干化学+尿沉渣分析仪
	1套

	2
	全自动血细胞分析仪
	1台

	3
	全自动生殖道分泌物分析仪
	2台

	4
	全自动化学发光分析仪
	1台

	5
	全自动免疫印迹分析仪
	1台

	6
	全自动血凝仪
	2台

	7
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	1台

	8
	全自动电解质分析仪
	1台

	9
	全自动化学发光分析仪
	1台

	10
	全自动荧光免疫定量分析仪
	1台

	11
	全自动血库
	1台


（二）产品功能需求：

一、全自动尿干化学+尿沉渣分析仪

(一)全自动尿干化学

1.检测速度：≥240标本/小时
2干化学项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR）

3.结果识别：采用图像识别技术及系统，提取颜色特征，提高自动识别准确性

▲4.结果溯源：检测结果通过CCD拍照留存，可人工复审和溯源。
（二）尿沉渣分析仪

1.检测速度：≥60标本/小时。

▲2.检测项目：对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息。红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。

3.定位跟踪：模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类。

二、全自动血细胞分析仪

▲1.仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。

2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

3.血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时

4.末梢血进样方式及用血量：末梢血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。 

5.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

三、全自动生殖道分泌物分析仪

1.工作原理：有形成分检测应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数；干化学检测通过采集试纸条图像，运用比色分析法自动判读检测结果，提供图片审核和溯源。

2.干化学项目：4≦检测项目≦11项，可根据临床需要选择组合，检测项目包括pH值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶等。有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。

3.一体化：在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测，能一次进样即可完成干化学及有形成分检测，避免取样误差，结果更准确。

4.送样装置：轨道式送样，一次性可批处理≧50个标本。

5.检测速度：≥120标本/小时，并发出综合报告。

▲6.标本前处理：标本前处理过程自动化、标准化，仪器自动加注细胞保存液、自动涮洗、自动挤干采样拭子、自动开盖、自动吸样、自动回盖。

四、全自动化学发光分析仪

1.检测原理：磁微粒直接化学发光或电化学发光。

2.仪器总测试项目：≥90项。

▲3.项目要求：需具备检测项目有心肌标志物、抗磷脂综合征检测、肺炎检测、新冠状病毒抗体检测等；

4.单机试剂位≥30个，支持不停机更换试剂。

5.设备样本位≥130个，支持原始管上机及随时加载。

6.设备检测速度：≥300测试/小时。

7.设备具备急诊功能，首个结果报告时间≤12分钟。

五、全自动免疫印迹分析仪

1.检测原理: 蛋白印迹法

2.样本位: ≥50个

3.摄像头分辨率: ≥1600x1200分辨率，≥200万像素

4.判读速度: ≤2min完成60个膜条的扫描分析

▲5.测试数: ≥60T/盘

6.试剂位: ≥10个

7.同盘检测项目数: ≥3个

8.具有自动进样功能、液面检测、堵针检测、针垂直防撞、自动烘干、自动判读

六、全自动血凝仪

1.连接方式：可支持多台单机凝血分析模块连接。

2.检测原理：采用光学凝固法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。

▲3.单分析模块最大速度：检测速度PT≥ 420T/h，DD检测速度≥ 400T/h；整套系统检测速度≥ 900T/h；4.单模块检测通道≥20个，各检测通道可共用。

▲4.样本位≥250；单模块试剂位≥70。；单模块加样针≥4；单模块独立反应杯≥1200个，倾倒式随时加载；支持不停机倾倒废杯。

5.可实现APTT纠正试验自动化。

6.冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机≤8℃冷藏。

7.预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态

七、全自动糖化血红蛋白分析仪

1.分析原理：离子交换 HPLC

▲2.检测速度：≥ 50 样本/小时

3.进样模式：自动全血、自动预稀释、封闭全血
4.检测速度：≥ 50 样本/小时

5.急诊模式：有专用急诊样本位

八、全自动电解质分析仪

1.检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH﹑TCO2(TCa2+﹑AG为计算项目)

2.电解质项目方法学：离子选择电极法

3.测试速度：电解质项目≧60s/标本，TCO2项目≧30s/标本

4.标本量：100ul-150ul

5.标本类型：血清、血浆、全血、稀释尿液

6.采样方式：自动升降机构进样

▲7.试剂系统：一体化盒装试剂包
九、全自动化学发光分析仪

▲1.检测通量：≥200测试/小时

2.样本位：≥90个样本，急诊样本优先通道。

3.试剂位：≥24个，在机冷藏功能，温度≤10℃

4.特氟龙涂层加样钢针，携带污染率≤10-6

▲5.孵育位置：≥190个

6.肝炎检测：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒IgG抗体、甲型肝炎病毒IgM抗体、戊型肝炎病毒抗体；

十、全自动荧光免疫定量分析仪

1.检测原理：干式荧光免疫 

2.测速：≧120T/h，全自动操作

3.试剂通道数：≧3通道，单个通道试剂条≧24人份

4.同时检测项目：可同时检测≧5种项目，实现多种项目检测结果时间≦15分钟

5.加样方式：加样为一次性tip加样头设计，避免交叉污染

6.采样特性：血清、血浆、全血或尿液样本：10~200 μL，支持微量血检测CRP和PCT

十一、全自动血库系统

1.实验项目：ABO血型正定型试验、ABO血型反定型试验、Rh（D）血型定型试验、抗人球蛋白实验、新生儿血型、RH分型实验

▲2.配套实验载体：微柱血型卡（玻璃微珠）；配套实验载体尺寸：体积≦55×65×9mm；配套实验载体要求：2℃≦实验载体满足环境要求≦25℃

3.处理速度：ABO正反定型处理≧48张卡/h
4.标本位：≧144位；试剂位：≧14个试剂位，12个自动混匀，2个深孔板稀释位

5.容量：≧96个血型卡同时装载

6.加样臂：1个加样臂，2个加样通道，采用一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测（检测Tip是否装载）、凝块检测；机械臂：1个机械臂，用于转移血型卡；加液量：5ul~800ul

7.孵育器：≥24卡

8.离心机：24卡，最高转速≧2800r/min

三、项目名称：成都市新津区中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

（一）采购清单

	序号
	名称
	数量

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1台


产品功能需求：

1.具备有超声造影、弹性成像功能的高分辨率彩色多普勒超声诊断仪。

2.探头需求6个：

2.1. 6-1MHz腹部探头

2.2. 14-3MHz甲状腺、乳腺浅表器官探头

2.3. 20-5-MHz高帧频探头做浅表肌骨，

2.4. 9-3MHz用于血管

2.5. 6-2MHz腹部穿刺探头

2.6. 5-1MHz心脏探头

3. 弹性成像为双模态弹性成像

4.超宽带非线性造影成像

4.1. 具有实时双幅造影对比成像模式

4.2.具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

4.3.造影彩色模式

4.4.单次存储时间超长≧10min

4.5.具有在机及离机造影时间强度曲线定量分析

4.6.具备两种模式，可实时显示或造影结束后，通过存储的造影图像进行微血管成像，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果。

4.7.造影技术支持凸阵、线阵、相控阵腔内探头

4.8.满足临床医生对于对腹部、妇产、颅脑TCD、肾脏、浅表、乳腺、血管、心脏需求

四、项目名称：成都市新津区中医医院6分钟步行实验系统等一批医疗设备采购项目

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	生命体征监护仪
	1台

	2
	6分钟步行实验系统
	1台

	3
	种植牙椅（牙科综合治疗机）
	1台

	4
	医用空压机
	1台

	5
	种植机头（低速牙科手机）
	3台

	6
	中药熏蒸机（躺式/床式）
	2台

	7
	骨龄分析软件
	1台

	8
	体外冲击波治疗仪
	1台


产品功能需求：

生命体征监护仪

1.能够用于动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、呼气末二氧化碳(EtCO2）吸入二氧化碳(FiCO2)、脉率(PR)、呼吸率(RR)的实时、连续、无创监测

2.微流量EtCO2，可快速响应，高精度测量

3.可实时显示测量数据、CO2波形、趋势，可存储

4.无线Wi-Fi数据传输、下载标准A4纸打印报告
二、6分钟步行实验系统
1、软件系统覆盖六分钟步行试验全流程，能够进行实时引导，内容及流程符合六分钟步行试验指南要求；

▲2.六分钟步行试验过程分为准备阶段、试验阶段、恢复阶段，在各阶段均能够实时监测及显示心电、心率、血压、血氧、呼吸率情况，准备阶段及恢复阶段均能够进行borg呼吸困难评分及疲劳度评分；

3.支持在六分钟步行试验过程中记录患者异常情况以及处理方式，支持提前结束六分钟步行试验；

5.自动出具六分钟步行试验报告，报告内容包括患者个人信息、吸烟史、用药史、实验过程吸氧情况，实验前后borg评分、劳累度评分，六分钟步行距离以及运动强度，心肺功能等级评估，试验过程心电、呼吸、血氧、运动趋势图，试验每分钟心电、呼吸、血氧情况，异常事件记录及处理，运动处方建议等，支持报告打印；

6.提供临床常用的评估量表，需要包括焦虑抑郁量表、日常生活能力评估量表、呼吸评估量表等，能够自动出具量表的评分报告，支持新增量表种类；

7.系统具备平板端等操作终端，能够进行回顾分析及管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心；包含心电性能指标、加速度计性能指标、血压性能指标、血氧性能指标

三、种植牙椅（牙科综合治疗机）

（一）治疗椅

▲1.采用阻燃纤维皮料（提供检测报告），质保≧5年；

2.靠背带有负角设计-5度，靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，蝴蝶形靠背；

3.400 mm≦座椅升降范围≦780 mm；座椅最大承重135 kg；

4.折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，头枕伸缩范围0-120mm；

▲5.变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳。

（二）工作台

1.微电脑控制系统，主控台配置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位；

2.四孔手机管，工作台配备气刹固定装置；

3.工作台可升降推车式设计，电动升降，650mm≦升降范围≦800mm；采用进口电机，升降平稳；工作台台面尺寸≧500*350mm，并配有第二工作台。

4.动态器械挂架≧5个；搭配动态器械互锁功能，动态器械管路具有主动防回吸功能；
5.微电脑控制系统进行一键式水源转换。

（三）治疗箱

1.一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径≧230mm，深度≧80mm；可90°旋转痰盂；

▲2.箱体旋转角度≧50°，箱体侧门易拆卸；

3.配置热水系统，35℃≦水温≦40℃；

（四）助手位

1.助手位动态器械挂架5个，助手位的置物台1个；3关节连接臂； 

2.助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、复位、口腔灯开关、漱口水加热、3组记忆位、漱口位、急救位。

（五）口腔灯

▲1.同品牌LED口腔种植手术无影灯，采用悬浮式光学透镜设计，灯珠≧24颗，双色温的灯珠排列；

2.光斑大小≧180mm，4200K≦色温≦5200K，8000LUX≦光强≦100000LUX。

（六）脚踏：脚控开关，机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，漱口位程序，可实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能，可调节手机的转速；

（七）感控：具备一键式管道消毒功能，消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

（八）其他

1.三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，可过滤掉≧40微米的杂质，多层的过滤；

▲2.微电子控制系统，可一键控制水电气开关。

（九）医生椅

1.医师座椅：不锈钢材质五星脚，医用静音轮，高度靠背角度可调，升降行程≧150mm，最低椅面高度≧480mm，靠背调整角度≥15°；

（十）产品配置：

1.三用枪 2支

2.治疗机 1台

3.牙科椅 1张

4.口腔照明系统 1套

5.强吸、弱吸抽吸系统 1套

6.医师座椅 1张

7.护士座椅 1张

8.主控操作系统 1套

9.一键智能消毒系统 1套

10.脚踏控制系统 1套

11.助手单元 1套

12.可升降式移动推车 1台

13.带过滤器自动恒温给水装置 1套

14.三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） 1套

15.牙科种植基础套装: 2套

16.工具盒PMC：2套

17.工具盒PCC：1套
四、医用空压机

（一）基本要求：为牙科综合治疗台提动力气源，能同时满足6台椅位使用。

（二） 技术参数

1. 噪音：≤70DB（A）

2.油含量：0（卫生级空气）

3.储气罐容积≧65L

4.6Bar≦压力范围≦8Bar

5.最大排气量≧450L/min 

6.额定流量@5bar≧250L/min

7.产品重量≦75kg

8.外观尺寸≦ 950*550*750mm 

五、种植机头（低速牙科手机）

1 外观：钛涂层机身

2 机头尺寸 ≦10.5×13.5

3 轴承 ：满珠形式

4 内部结构：内六角夹针结构、热处理技术、自带LED自发光电机、LED灯泡

5 出水形式：外置水管喷水； 取针方式：按压式换取车针

6.尾部设计：国际E型接口；机芯动平衡 ≤180µg； 径向跳动量 ≤0.03㎜

7. 转速 ≧最高可达2000转/分钟，扭力 ≧扭力最大值80N， 噪音 ≤40dB

8. 可进行135°高温高压消毒

六、中药熏蒸机（躺式/床式）

1.蒸汽温度：35～70℃可调；

2.时间设置范围：1～99min可调，自动控时，时间到达自动断电；

3.雾化量：≥80ml/H；

4.雾化功率：20W，吹风功率：10W，总功率：1800VA；

5.全电脑控制，数码显示、自动控温、自动控时、自动防止干烧、超高温自动断电保护、自动报警；

6.不锈钢管床框，采用表面有特殊涂层的不锈钢电加热器

7.自动控送中药蒸汽功能，智能雾化中药药液。
骨龄分析软件

1、骨龄标准：《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-2006标准。

▲2、评价方法：RUS-CHN法、TW3-C RUS法、TW3-C Carpal法、5岁以下发育指数法。

3、测评部位：手骨正位X光片，手掌指骨及腕骨；智能读片：自动分析骨骺等级，并给出对应评分标准的骨龄值。

▲4、软件应用条件：无需连接外网；版权性质：终身所有权，智能读片不限制使用次数和时间，且软件终生免费升级。

5、分析报告及诊断建议：针对每份检测结果自动分析诊断可输出多份报告并给出诊断建议；报告单支持纸质版和电子版可选；报告生长图表：每份报告可选自由组合生长曲线图。

6、身高预测方法：①TW3身高预测方法；②中华05身高预测方法；综合评价：出生时的评价、骨龄评价、身高评价、骨龄预测身高评价、骨龄生长速度评价、身高生长速度评价、体重BMI评价、靶身高评价（CMH-C法和FPH-C法）等。

7、智能读片： ≤5秒/样本

8、标准图谱对照：系统内置各骨化中心的标准图谱，可供医护人员实时对照参考；学习/练习功能：系统提供上百张手部X光影像供医护人员对各骨发育等级评定进行系统训练。

9、数据管理：可存储上百万个历史记录，可进行多条件搜索、编辑、导出；

▲10、图像导入：支持多种格式；可对图像进行亮度调节、对比度调节、角度旋转、左右翻转、还原等；支持与 PACS 进行对接，获取 X 光影像。

11、软件具有医疗检验权威检测机构出具的检验报告。
体外冲击波治疗仪
▲1.工作压力：1×102kPa～5.5×102kPa（1～5.5bar），调节步进值 0.1×102kPa，最大能量密度：7mJ/mm2；最大频率：≥25Hz；

2.最大输出能量：≥212mJ；

3.100次≦冲击次数≦9900 次，调节步进值 100 次；

4.智能化管理系统；

5.具有单次冲击模式和连续冲击模式，双通道冲击治疗，标配 2 把冲击手枪，冲击波治疗枪具有减振功能；

6.传导子：≧8 个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。


7.治疗头金属部分可以在高温 135℃高温高压消毒，治疗探头须通过生物相容性检测；


▲8.输出压力波脉宽≦200us，其误差不应超出±10%，具有过压安全装置，具有双重过压安全装置；带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，可设置自定义处方。


10.系统支持灵活的阶梯输出控制模式，可自动调节阶梯参数；

11.核心部件：原装气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，SMC 电磁阀。

项目名称：成都市新津区中医医院脑部及区域组织氧饱和度监护仪等一批医疗设备采购项目

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	输液泵
	8台

	2
	脑部及区域组织氧饱和度监护仪
	1台

	3
	电子尿量计量仪
	3台


产品功能需求：

输液泵
1.安全要求：  

1.1具有开机自检、重要部件实时自检功能；

▲1.2压力报警阈值可调；

1.3防虹吸功能，满足救护车标准。

2 精度要求：

2.1 流速精度：≤±5%，滴速精度：≤±2%；

2.2快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3 基本要求：

▲存储≧180种药物，≧50种剂量单位，加温器档位可调,温度设置范围:25 ～40

3.1 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h  滴数速度：1滴/min～400滴/min ；1ml≦预置量设定≦9999ml；

3.2  预置时间调节范围 ：0-100小时；

3.3 BOLUS输液：支持手动Bolus与自动Bolus模式；

3.4输液器规格: 适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等规格

▲3.5输液器管理:可增加、删除、保存1～40种输液器品牌；

3.6整机重量≦2kg，具备键盘锁功能，灯光提示功能、各项异常报警功能
▲3.7KVO：1ml/h～20ml/h可调，默认：1ml/h；输液模式：可自定义多种模式；历史记录: 可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询

二、脑部及区域组织氧饱和度监护仪

1、无损、实时、无创、同步、同屏监测信号质量

2.仪器通道数：主机开通通道数≥5通道

3、无线式脑血氧检测头带

4、液晶显示屏:≧12英寸
三、电子尿量计量仪
▲1.液晶显示屏≥4.3 寸 ，中文 4 分区界面。可监测显示患者多时段尿量，具备报警功能。

▲2.设备带 PC 端电脑工作站点一个。

2.1支持多台电子尿量仪设备，显示页面数量，如有报警可自动显示该设备；

2.2 单台设备页面可显示：设备及病人多个信息。

2.3 通过工作站可自定义采集病人多条病情信息；可进行交接班报告批量打印或选择部分打印。

3.设备由主机、铝合金支架构成，整机≦4 公斤。

▲4.整机无专用耗材：对任何尿袋可自动识别、计量。

5.设备内置大容量可充电锂电池，且连续工作时间≧ 10 日。

6.测量分辨率：1 mL，最小显示单位：1ml；0≦测量范围≦3000 mL（按尿比重为 1000g/L 时）；全量程测量准确度：±5 mL（环境温度 25℃，尿比重为 1000g/L 时）。

7.分段尿量分辨率：1mL；分段尿量显示范围：0-3000 mL。尿流率显示范围：0-3000 mL /h。累计尿量显示范围：0-3000 mL。

8.报警：声光多重报警，有多尿、少尿、尿袋已满，电池电量低、超载、设备故障报警。

9.尿袋：尿袋上限设置，设定范围为 500-3000ML。

▲10.支持交接班数据自动打印功能：打印数据能显示医院及患者信息；打印数据能显示患者累计尿量、日尿量、班尿量的时间及数量信息；可显示患者小时尿量、分段尿量及进水事件信息，及尿流趋势图信息。

项目名称：成都市新津区中医医院256排CT采购项目

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	256排CT
	1台


产品功能需求：

1. 扫描机架系统


1.1 机架孔径≥80cm


1.2 机架内部冷却方式：水冷或风冷


1.3机架控制面板系统数量：≥4 个


1.4 扫描机架液晶屏显示内容：包括但不限于心电监护信息


1.5提供多种角度扫描方式，需包括 240°扫描,360°扫描,420°扫描：具备


▲1.6影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）：为保证整机稳定性和兼容性,要求与 CT 主机为同一品牌


1.7X 线球管及高压发生器

▲2单组高压发生器功率（非等效）≥120kW


2.1 球管冷却原理：油冷或风冷


2.2 球管阳极热容量：≥30MHU 或者性能相当的低热容量高散热率球管

2.3 球管连续曝光时间≥100s


2.4 球管阳极最大散热率≥1600 KHU/min


2.5 最大球管电流（非等效）≥1000mA


2.6 最小球管电流≤10mA


2.7球管保证：全保 1 年（无扫描病人例数及曝光次数限制，一年内损坏免费更换新球管）


3 探测器


3.1 探测器类型：提供最新型探测器技术


3.2 探测器排数：≥256 排；2×96 排；2×128 排立体双层探测器


▲3.3探测器能量解析能力：探测器具备“同时、同源、同相”接收不同能量 X 射线的能力，实现原始投影数据空间的能谱成像（提供技术白皮书证明）

▲3.4 数据最大采样率≥4800view*2/单元/360°


3.5 每 360°数据采集层数≥512


3.6 探测器对不同能量范围 X 射线采用不同材质接收，且并行独立处理

3.7 提供 3D 准直滤线栅：具备


▲3.8探测器 Z 轴物理宽度：单源≥16cm，或双源≥5.7cm；如提供全新立体双层光谱解析探测器，z 轴覆盖范围≥8cm（提供技术白皮书证明）


4 扫描床系统


▲4.1 最大水平移床速度≥350mm/s


4.2 最大承重下的移床精度≤±0.25mm


4.3 扫描床垂直升降可低至≤450mm


4.4 扫描床垂直升降可高至≥1050mm


4.5 病人床承重量≥305kg


5 微辐射平台


5.1 投标厂家须提供最新最先进的微辐射影像重建技术


5.2 提供重建方法技术白皮书


5.3 提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术


5.4 提供多模型影像重建技术


5.5 微辐射迭代重建能降低剂量≥80%（提供技术白皮书证实）


5.6 微辐射迭代重建 50%剂量≥35%影像质量提升


5.7 微辐射迭代重建 100%剂量≥68%影像质量提升


5.8具备 3D 多频校正技术预防图像 NPS(噪声功率谱)偏移(需提供原厂技术白皮书)


6 扫描方式


▲6.1 最快机架旋转速度≤0.27s/360°


6.2 定位像最大扫描长度≥200cm


6.3 定位像方向：双定位


6.4 定位像扫描宽度≥50cm


6.5 体部扫描最大螺距≥1.6


6.6 体部扫描最小螺距≤0.07


6.7 单次连续螺旋扫描范围≥180cm


▲6.8 单次连续螺旋扫描时间≥110s


6.9 单球管扫描每圈扫描层数≥512 层/360°扫描


7 图像质量


7.1 X/Y 轴空间分辨率 MTF0%≥16lp/cm


7.2 密度分辨率≤2mm@0.3%


▲7.3 常规图像噪声值≤0.27%


▲7.4最新迭代重建算法：提供投标机型已注册的最新技术。


7.5 标准图像重建矩阵≥512X512


7.6 高清图像重建矩阵≥768X768


▲7.7 超高图像重建矩阵≥1024X1024

7.8 最小 CT 值（非扩展 CT 值）≤-1024 HU

7.9 最大 CT 值（非扩展 CT 值）≥+3071 HU

8 主控台

8.1 计算机内存≥64GB

8.2 计算机主频≥4x3.5GHz


8.3 硬盘数据容量≥7TB

8.4 图像存储量≥1，500,000 幅（512X512 不压缩）


8.5 图像存档系统（CD-RW 或 DVD 等）：具备


8.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19 寸，双显


8.7 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1280X1024


9 高级图像后处理工作站


▲9.1高级三维图像处理工作站：提供原厂原装最新版本最高端后处理工作站, 配置高速并行处理器，可以支持 3 位医师同时进行影像


高级后处理，处理软件包括内窥镜、高级血管成像、冠脉分析等


9.2 内存≥64GB


9.3 主频≥12 X 3.0 GHz


9.4 单组服务器硬盘容量≥3×1.2TB


9.5 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥19 寸


9.6 医学专用液晶屏显示器分辨率≥1280×1024

9.7 一体化图像光盘存储：具备


10 能量成像


▲10.1双能量成像技术：具备双能量成像功能，采集主台或采集工作站具备双能量扫描专用序列库，包括头颈、心脏、胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列


10.2能量采集方式：探测器端能量成像，高、低能量数据采集时间差为 0 且采集角度差为 0°，提供技术白皮书证明


10.3单球管单 kV 扫描同时获得传统图像以及能量成像和数据的功能：具备


10.4从单球管单 kV 扫描图像中回顾性重建能量图像和数据的功能：具备


10.5无需预先判断，无需扫描参数调整，常规扫描与能量扫描公用同一扫描模式：具备


10.6 能量扫描模式下投影数：≥4800view*2/单元/360°


▲10.7 能量扫描真实视野 FOV：≥50cm


10.8 能量扫描条件下管电流：≥900mA


10.9 单 KeV 成像范围：40~200keV


10.10 能量成像可以使用迭代算法：具备


10.11能量采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节：具备


10.12 心脏能量扫描最快时间分辨率：≤27ms


10.13 能量成像与常规扫描保持同样采样率：具备


10.14 能量成像模式下，最快旋转速度：≤0.27s


10.15 单能量成像图像噪声值：≤0.27%（提供技术白皮书说明）


▲10.16 单 KeV 图像能级：≥161 级


10.17同时使用单 keV 图像与专用金属伪影技术结合(提供相当于OMAR 或 Smart MAR 或 iMAR 或 SEMAR)，共同作用去除金属伪影的功能：具备


10.18 具备 160keV 以上物质能量曲线绘制功能：具备


10.19 0~50 有效原子序数显示以及成像功能：具备


10.20 提供小数点后两位的定量有效原子序数参数：具备


10.21有效原子序数图横断位、冠状位、矢状位可视化彩色图像成像功能：具备


10.22 有效原子序数图可视化彩色图像调节功能：具备


10.23 尿酸图像成像功能：具备


10.24 去尿酸图像成像功能：具备


10.25 虚拟平扫图像成像分析功能：具备


10.26 碘密度图像分析功能：具备


10.27 无水碘含量图像分析功能：具备


10.28 肺栓塞碘剂灌注成像功能：具备


10.29 肺栓塞血管显示功能：具备


10.30 能量成像结石定性，定量分析功能：具备


10.31 脑出血继发出血评估功能：具备


10.32 钙化斑块评估功能：具备


10.33 能量成像散点图分析功能：具备


10.33 能量成像直方图分析功能：具备


10.34 能量成像能谱曲线图分析功能：具备


10.35 肿瘤瘤体碘含量评估功能：具备


10.36在能量扫描与常规扫描条件下都可以实现依据患者体型的管电流自动调节：具备


10.37 心肌能量灌注分析功能：具备


10.38 心肌能量灌注扫描时间分辨率：≤27ms


10.39 能量灌注成像同时获得冠脉结构、狭窄分析数据：具备


10.40 能量灌注成像同时获得斑块定性定量评估信息：具备


10.41 心肌能量灌注定量以及定性评估功能：具备


10.42 心肌彩色编码显示：具备


10.43 心肌活性定量评估：具备


10.44 对 CT 能量和常规数据集进行高级可视化和分析：具备

10.45能量回顾性分析，自动生成 40-200Kev 能量结果与交互分析：具备


10.46提供专门算法和图像使用能量数据识别和抑制底层组织上的钙信号：具备


10.47 骨性区域可视化骨髓病理显示：具备


10.48 多档调节压钙信号强度的功能：具备


10.49提供专门算法使用能量数据计算不同体素的电子密度：具备


10.50 电子密度图像分析功能：具备


10.51常规图像与能谱图像融合显示功能，并可调整叠加的强度和比较：具备


10.52两种不同能谱图像融合显示功能，并可调整叠加的强度和比较：具备

10.53 任意患者回顾性重建能量图像和数据的功能：具备

项目名称：成都市新津区中医医院脉动真空灭菌器等一批医疗设备采购项目

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	脉动真空灭菌器（含蒸汽发生器）
	1台

	2
	纯水处理设备
	1台


产品功能需求：

一、（一）脉动真空灭菌器
1、内室容积：≥1200L,主体设计寿命≥10年（或20000次灭菌循环）。

2、设备主体采用机器人无缝焊接工艺。主体结构：环形加强筋结构。

3、进气方式：多点进汽，进汽口数量≥6个。

▲4、设计压力：≥0.3Mpa，安全阀开启压力：0.28MPa±0.1MPa。

5、最高工作温度： ≥139℃。

▲6、程序选择：预设程序数量≥32个且操作时可在屏幕上直接选择程序（需详细列举程序），必需具备134度器械织物（敷料）灭菌程序、BD试验程序，泄露测试程序，重负载灭菌程序、液体程序、橡胶程序、快速程序、PCD程序（提供界面图片）。

7、节能降噪要求：设备具有低噪音节水真空系统，带有水回收装置：可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源。

▲8、打印要求：内置打印机并安置于设备的操作前端（提供实物图片），打印机安装带有安全门装置，打印记录直接收纳在安全盒内而非悬挂在外罩上（提供实物图片）。
9、灭菌工艺要求：脉动方式采用负压脉动、跨压脉动、正压脉动三种脉动方式结合，干燥方式采用真空干燥+空气干燥结合，以上内容在打印记录实时打印（提供打印记录复印件）。

10、设备压力表数量：≥4个。
▲11、冷凝水排放要求：为减少湿包量，设备内腔设有排水、排汽口≧2个（提供实物图片）。

（二）蒸汽发生器

1、产生蒸汽符合WS310-2016要求；加热方式：电加热，功率≤90kw，380V，50Hz；蒸汽产量： ≥120㎏/h。

▲2容积≤48L,水容积≤23L。

3、设计压力：≥0.7Mpa；设计温度：≥170℃。

4、材质要求：加热管及内胆采用304不锈钢管。

5、排污要求：自动排污处理，配有手动排污闸阀。

6、报警功能和报警方式：具有缺水、干烧、进水过慢保护报警，报警方式采用声光同时报警。

▲7、因场地安装条件要求：蒸发器外形尺寸宽度≤85cm,长度≤130cm。

8、水位控制：磁翻柱式液位计，连通器原理使液体等高引入主体内，主体内漂浮永久磁性浮子始终定位在液体的表面。

▲9、安全要求：无需办理压力容器使用证。

二、纯水处理设备
1.产水量要求≥500L/H(25℃)，入水口压力：≤ 0.2Mpa~0.4Mpa（0.3Mpa最佳），原水流量：≥0.2m³/h，原水硬度：≤8 mmoL，5℃≦进水温度≦35℃，5℃≦工作环境温度≦45℃，PH范围：4～9；硬度：17㎎/L（以CaCO3计）；浊度：SDI <5

2.细菌病毒去除率技术要求≥99%

3.产品水质技术要求处理方式：单级反渗透、消毒系统；

4.纯水电导率：≤15μs/cm 

▲5.控制方式技术要求：自动全程控制，可自动或手动运行；

6.原水部分：配备自动增压系统，机械过滤器，活性炭过滤器，软化器，精密过滤器

▲7.反渗透膜技术要求，RO膜成型工艺；面板技术要求：≥4.3寸液晶触摸控制，在线检测水质电导、流量及压力；系统设计技术要求：无死腔、死角系统内置消毒系统，水质菌落数≤10，需氧菌总数≤10；保护功能技术要求：多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示智能平衡系统。

8.消毒系统可按需选择开闭，避免交叉感染；

9.设备为一体机，外壳为钢板喷塑，内置水箱及反渗透膜、无菌水生成器。

▲12、设备维修空间要求：单侧维修，另一侧可靠墙安装；设备尺寸宽度≤1500mm,长度≤1800mm，高度≤2000mm。
项目名称：成都市新津区中医医院电子内科胸腔内窥镜采购项目

（一）采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	电子内科胸腔内窥镜
	1套


产品功能需求：

一、电子内科胸腔内窥镜

1.操作手柄（含插入管）：

1.1通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断、摄影和治疗。工作软管不含导像、导光纤维。软件终身免费升级。

1.2 软镜插入管外径≤7.0mm，工作管道内径≥3.2mm；插入部有效长度≥270mm；视场角≥120°；景深：3-150mm；插入管前端弯曲部可向上、向下、双向弯曲，配合前端更小弯曲半径。

1.3 弯角手轮上应有操作方向标记，操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转。

1.4 配备可上下拨动的弯曲角度锁紧开关，可锁紧角度把手。

1.5 吸引阀座一体式防脱设计，无需专机专用耗材。

1.6 连接方式：视频转接线与操作手柄无需连接安装的一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒。

▲1.7操作手柄具有独立电子功能的按键：可控制大小屏切换功能；

可控制拍照录像功能；手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

1.8 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热可观察。

1.9 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

1.10 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

2.电子内窥镜图像处理器

2.1控制面板尺寸：≥4.0英寸，电容式触摸屏。

▲2.2 高清视频信号输出分辨率：≧1920×1080；具有DVI、SDI、CVBS三种高清信号输出方式，输出接口≧2个，输出路径≧6路。

2.3 图像比例：多种可选；具有平均测光、峰值测光模式。 

2.4 具有白平衡调节功能；对比度调节功能多档可调；亮度调节功能：

▲2.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能；自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义设置，手柄按键可选择的功能为：拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大。

▲2.6可兼容同品牌支气管镜、鼻咽喉镜、上消化道镜使用。

3.配置清单：
电子胸腔内窥镜操作部（含内窥镜摄像系统主控软件）1条，防水盖
1个，活检阀帽
5个，吸引按钮
2个，
电子内窥镜图像处理器（含主控软件）
1台，12V AC适配器
1个，
AC适配器电源线
1条，BNC-BNC视频线
1条，
DVI-DVI视频线1条，SD读卡器
1个，64G SD卡
1个，移动台车
1台，高清医用监视器（非医疗器械）
1套，高清图文工作站
1套

项目名称：成都市新津区中医医院医疗设备维保服务采购项目
	序号
	服务内容
	维保类型
	维保年限

	1
	放射类设备维保、维修服务
	技术保
	3年

	2
	超声类设备维保、维修服务
	技术保
	

	3
	呼吸麻醉类设备维保、维修服务
	技术保
	

	4
	镜子类设备维保、维修服务
	全保
	

	5
	层流类设备维保、维修服务
	全保
	


第1包放射类等设备
第1包放射类等设备维修维保服务清单

1.1放射设备维修、维保服务清单
	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维保类型

	1
	牙科X射线机
	宁波蓝野
	1
	台
	口腔科
	技术保

	2
	牙科CT
	岛光
	1
	台
	口腔科
	技术保

	3
	医用诊断X射线机（动态胃肠DR）
	珠海普利德
	1
	台
	放射科
	技术保

	4
	乳腺钼靶机
	北京普标特
	1
	台
	放射科
	技术保

	5
	高压注射器
	MEDTRON AG
	1
	台
	放射科
	技术保

	5
	数字化医用X射线摄影系统
	通用
	1
	台
	放射科
	技术保

	6
	X射线计算机体层摄影设备主机及独立工作站
	飞利浦
	1
	套
	放射科
	技术保

	7
	数字化医用X射线摄影（DR）
	南京普爱
	1
	台
	老区放射科
	技术保

	8
	高频移动式手术X射线机
	南京普爱
	1
	台
	手术室
	技术保

	9
	移动式C型臂X射线机
	南京普爱
	1
	台
	手术室
	技术保

	11
	骨密度仪（双能X射线）
	OSTEOSYS.CO.LTD
	1
	台
	体检科
	技术保

	
	设备数量合计：11台/套


1.2超声类、内窥镜系统设备维修、维保服务清单

	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（妇产四维）
	飞利浦
	1
	台
	彩超室
	技术保

	2
	彩色多普勒超声诊断仪
	东软
	1
	台
	ICU
	技术保

	3
	彩色超声诊断仪（全身机）
	飞利浦
	2
	台
	彩超室
	技术保

	4
	彩色超声诊断系统（心脏、血管）
	飞利浦
	1
	台
	彩超室
	技术保

	5
	彩色超声诊断系统（便携机）
	飞利浦
	2
	台
	彩超室
	技术保

	6
	超声诊断仪（A超）
	威尔德
	1
	台
	彩超室
	技术保

	7
	彩色超声诊断仪（B超）
	威尔德
	1
	台
	彩超室
	技术保

	8
	彩超
	飞利浦
	1
	台
	彩超室
	技术保

	9
	彩色多普勒超声系统
	美国西门子
	1
	台
	彩超室
	技术保

	10
	眼科AB超
	索维
	1
	台
	五官科
	技术保

	11
	眼科A/B超
	索维
	1
	台
	五官科
	技术保

	12
	医用内窥镜摄像系统
	世音光电
	1
	台
	五官科
	技术保

	
	设备数量合计：14台/套


1.3呼吸麻醉类设备维修、维保服务清单
	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	有创呼吸机
	迈瑞
	1
	台
	ICU
	技术保

	2
	高端无创呼吸机
	宜安奥美
	1
	台
	ICU
	技术保

	3
	麻醉呼吸回路消毒系统
	南京乐基
	1
	台
	手术室
	技术保

	4
	急救转运呼吸机
	宏济
	5
	台
	急诊
	技术保

	5
	无创呼吸机
	凯迪泰
	5
	台
	ICU
	技术保

	6
	无创呼吸机
	河北谊安
	1
	台
	ICU
	技术保

	7
	无创呼吸机
	苏州凯迪泰
	8
	台
	肺病科
	技术保

	8
	呼吸机（主机部分）
	北京谊安
	2
	台
	ICU
	技术保

	9
	呼吸机（空压机）
	北京谊安
	2
	台
	ICU
	技术保

	10
	呼吸机
	北京谊安
	5
	台
	ICU
	技术保

	11
	呼吸机
	德尔格
	4
	台
	ICU
	技术保

	12
	有创呼吸机
	德尔格
	1
	台
	肺病科
	技术保

	13
	转运呼吸机
	宏济
	2
	台
	ICU
	技术保

	14
	转运呼吸机
	北京谊安
	7
	台
	急诊科
	技术保

	15
	麻醉机
	德尔格
	5
	台
	手术室
	技术保

	16
	麻醉助推器
	济宁佳科
	2
	台
	手术室
	技术保

	17
	麻醉机
	通用电器系统
	1
	台
	内镜室
	技术保

	
	设备数量合计：50台/套


1.4镜子类设备维修、维保服务清单
	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	可视喉镜
	驼人金泰克
	3
	台
	麻醉科
	全保

	2
	输尿管肾镜
	杭州好克光
	1
	台
	手术室
	全保

	4
	可视喉镜
	驼人金泰克
	2
	台
	急诊科
	全保

	5
	椎间孔镜
	JOMAX
	1
	台
	手术室
	全保

	6
	纤维鼻咽喉镜
	世音光电
	1
	台
	五官科
	全保

	7
	胃肠镜主机加镜子（7根镜子）
	富士
	2
	套
	内镜室
	全保

	9
	高清电子腹腔镜主机加镜子
	奥林巴斯
	3
	套
	手术室
	全保

	10
	麻醉可视喉镜
	深圳宏济
	2
	台
	ICU
	全保

	11
	麻醉可视喉镜
	宏济
	4
	台
	麻醉科
	全保

	12
	可视支气管镜
	上海澳华
	5
	台
	ICU
	全保

	
	LED医用内窥镜冷光源
	杭州大力神
	1
	台
	内镜室
	全保

	
	医用内窥镜摄像系统（宫腔检查镜）
	欧曼
	2
	套
	妇科/五官科
	全保

	12
	医用内窥镜摄像系统
	世音光电
	2
	台
	五官科
	全保

	13
	可视支气管镜
	上海澳华
	1
	台
	肺病科
	全保

	14
	关节镜
	奥林巴斯
	1
	台
	麻醉科
	全保

	15
	耳内窥镜
	世音光电
	2
	台
	五官科
	全保

	16
	电子阴道镜
	理邦
	1
	台
	妇科
	全保

	18
	输尿管镜
	沈阳沈大
	2
	台
	泌尿外科
	全保

	19
	等离子电切镜
	奥林巴斯
	1
	台
	麻醉科
	全保

	20
	输尿管肾镜
	（好克）
	2
	台
	泌尿外科，麻醉科
	全保

	21
	尿道膀胱镜
	（好克）
	1
	台
	麻醉科
	全保

	22
	电子支气管镜
	宾得
	1
	台
	内镜室
	全保

	23
	支撑喉镜
	浙江优忆
	3
	台
	手术室
	全保

	24
	手术室无影灯
	正华、科菱、福利
	14
	台
	手术室
	全保

	25
	奥林巴斯腹腔镜光源
	奥林巴斯
	3
	台
	手术室
	全保

	26
	高频电外科系统氩等离子体凝固器
	爱尔博
	1
	台
	内镜室
	全保

	27
	高频电外科系统
	爱尔博
	2
	台
	手术室
	全保

	
	设备数量合计：50台/套


1.5层流类设备维修、维保服务清单

	序号
	使用科室
	总数量
	单位
	维修、维保服务范围

	1
	手术室层流
	7+1
	间
	全保

	2
	供应室
	1
	间
	全保

	3
	ICU
	1
	间
	全保

	4
	PCR实验室
	1
	间
	全保

	5
	肿瘤科
	1
	间
	全保

	6
	洗浆房
	1
	间
	全保

	合计：13间


注：上述所有设备清单供应商成交后由采购人提供设备详细的规格型号。
第1包维保设备服务要求

1、提供全院人工技术保服务，人工技术服务包含设备配件单价在2000元以下的由中标公司自行承担。（实质性要求）
2、投标供应商应承诺未纳入维保清单里面的设备发生需要维修维保情况的，按照相应的维保性质（全保或技术保）进行维修维保；服务包含定期机器维护及图像质量检查、无限次数机器维修、人工费、差旅费等。以采购人实际设备情况为准；维修按科室要求准备备用设备（实质性要求）
3、档案管理：每年度维保计划（签订合同后首月15号提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后10日内，提交电子、纸质版），每季度维保记录（完成后15日内提交电子版、纸质版）预防性保养按照保养计划每年不低于2次（实质性要求）
4、放射类设备
4.1安全检查及预防性保养：安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行（内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护）；

4.2加强预防性维护，制定并落实预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录（内容包括设备名称、周期、实施时间、执行情况等项目），设备档案管理符合医院评审、复审相关要求。预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态。
5、超声类设备

5.1保修服务包含定期机器维护及图像质量检查、不限次数机器维修、包含人工费、差旅费；以采购人实际设备情况为准；维修按科室要求准备备用设备.
5.2安全检查及预防性保养：安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行；预防性保养按照保养计划提供每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态。

6、呼吸麻醉类设备

6.1预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态；

6.2定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

6.3协助医院完成医疗设备报废、计量等相关工作。

7、镜子类设备

7.1提供全院镜子设备的整机全保维保，维修按科室要求准备备用设备，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见镜子类设备维修、维保服务清单）；

7.2根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

7.3预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态；

7.4定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行。

8、层流设备

8.1提供手术室层流、PCR实验室、ICU、供应室、肿瘤室、洗浆房新风设备全保服务，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见层流、新风设备维修、维保服务清单）；

8.2手术室新风入口每周检查一次，发现堵塞及时清洗，每月清洗一次层流和新风管道，每3个月更换初效过滤器1次，半年更换中效过滤器1次，2年更换高效过滤器1次；

8.3每年协助医院完成相关检测报告。

9、第1包维保服务周期

9.1放射类设备：一年提供4次保养（每季度一次），巡检（每月一次），按照季度保养执行；

9.2超声类设备：一年提供4次保养，巡检（每月一次），按照季度保养执行；

9.3呼吸麻醉类设备:一年提供2次保养，按照半年周期保养执行;巡检（每月一次）

9.4镜子类设备：一年提供2次保养，按照年度保养周期执行；巡检（每月一次）

9.5层流设备：一年提供4次保养，按照年度保养周期执行；

10、第1包质控标准

10.1放射类质控

10.1.1维保服务期内，每年提供一次专业的质控检测及不定期辐射检测，可满足使用科室随时观测设备使用环境安全；

10.1.2维保服务期内，按照三级医院管理要求建立医用设备管理档案建，配合采购人完成相关部门的检查及强制检定。

10.1.3为便于维护质控设备，提高设备使用安全，保证设备正常运行并实时通过传感器无损采集线路中的电流、温度、剩余电流（漏电）、过载、故障电弧等数据，及时准确监控医疗特种设备电气参数，降低特种设备电气故障，提升设备使用安全。
10.2超声类设备质控

10.2.1提供现有医疗设备品牌型号的专业质控工单；

10.2.2拥有专业的质控设备，可定期为医院提供相关质控检测；

10.2.3维保服务期内，按照三级医院管理要求建立医用设备管理档案建，配合采购人完成相关部门的检查及强制检定。

10.2.4为降低用电隐患对设备造成损坏，提供预警监测，保证主机设备正常运行并实时采用非入侵式智能识别技术，可实现线路内全部医疗设备电器的运行状态监测，提高设备使用率。

10.3内窥镜类设备质控
定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行。

10.4层流设备质控
10.4.1手术室新风入口每周检查一次，发现堵塞及时清洗，每月清洗一次层流和新风管道，每3个月更换初效过滤器1次，半年更换中效过滤器1次，2年更换高效过滤器1次；
10.4.2每年协助医院完成相关检测报告。

11.第1包设备维保技术及质量要求
11.1具备专业的服务支持团队，供应商提供驻场服务人员2名，且提供后台支持团队配置维修技术人员3名，项目主管1名，运营系统人员1名，档案管理人员1名。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行；

11.2驻场人员需至少具有本科学历，及医疗设备相关专业或电气自动化专业，具有医疗机构设备驻场维修相关经历。（提供有效的学历证明及工作经历承诺函）；

11.3相关人员入驻医院后，对全院合同内设备进行日常维修保障工作。实行7*24小时服务热线，在线响应客户需求，接到报修后即刻响应，驻场工程师在工作时间10分钟内到场，周末及国家法定节假日2小时内到场。如遇到特殊故障，专业工程师正常情况24小时内到达医院现场；

11.4设有备件库房，储备原厂配件，根据医院需求最迟2小时内提供备件到场服务；    
11.5保障服务设备每年开机率不低于95%（按365天计算，非供应商原因除外），每超出一天，维保服务顺延两天。

11.6根据服务设备使用情况，编制医疗设备的维护保养执行计划，确定维护保养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应记录，提供保养、巡检总结报告及维修报告，并将总结及报告交医学装备部和使用科室存档。

11.7维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使故障范围扩大或造成不可挽回的损失。
	序号
	服务内容
	维保类型
	维保年限

	1
	常规类设备维保、维修服务
	技术保
	3年

	2
	特种类及消毒供应设备维保、维修服务
	技术保
	

	3
	生命急救类设备维保、维修服务
	全保
	

	4
	康复、消毒类设备维保、维修服务
	全保
	

	5
	病床类及其他设备维保、维修服务
	全保
	


第2包常规类等设备
第2包常规类等设备维修、维保服务清单

1.1常规类设备维修、维保服务清单

	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	双频LEEP刀
	（空白）
	1
	台
	妇科
	技术保

	2
	孚迪迈空气净化设备
	希望森兰
	1
	台
	PCR室
	技术保

	3
	孚迪迈空气净化设备
	希望森兰
	1
	台
	内镜室
	技术保

	4
	孚迪迈空气净化设备
	希望森兰
	2
	台
	血透室
	技术保

	5
	口腔影响扫板仪
	卡瓦科尔牙科
	1
	台
	口腔科
	技术保

	6
	超声牙周治疗仪
	桂林懿可仕
	1
	台
	口腔科
	技术保

	7
	超声电导仪
	沈阳中普瑞欧
	1
	台
	骨伤科
	技术保

	8
	自动洗胃机
	天津同业
	1
	台
	急诊科
	技术保

	9
	高频电刀
	贝林电子
	1
	台
	手术室
	技术保

	10
	烘箱
	晟杰科技
	1
	台
	供应室
	技术保

	11
	光子嫩肤仪
	武汉金莱特
	1
	台
	治未病科
	技术保

	12
	膏方浓缩机/膏方机
	三延
	1
	台
	制药房
	技术保

	13
	膏方包装机
	三延
	1
	台
	制药房
	技术保

	14
	粉剂全自动包装机
	向阳华昌
	1
	台
	制药房
	技术保

	15
	电动流产吸引器
	江苏鱼跃
	2
	台
	妇科门诊
	技术保

	16
	牙根尖定位仪
	中西NSK
	1
	台
	口腔科
	技术保

	17
	血小板保存箱
	山东三江医疗
	1
	台
	检验科
	技术保

	18
	自动折叠机
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	19
	自动血液回收机
	北京万东康源
	1
	台
	麻醉科
	技术保

	20
	医用血液冷藏箱
	海尔
	1
	台
	检验科
	技术保

	21
	医用钬激光
	大华激光
	1
	台
	手术室
	技术保

	22
	医用低温冰箱
	海尔
	1
	台
	手术室
	技术保

	23
	眼底照相机
	拓普康
	1
	台
	五官科
	技术保

	24
	牙科综合治疗机
	西诺
	2
	台
	口腔科
	技术保

	25
	血液透析机
	贝朗
	16
	台
	血透室
	技术保

	26
	血液透析过滤机
	贝朗
	4
	台
	血透室
	技术保

	27
	血液冷藏冰箱
	海尔
	1
	台
	检验科
	技术保

	28
	心肺复苏机
	三埃弗
	1
	台
	急诊科
	技术保

	29
	透析用水处理机
	贝朗
	1
	台
	血透室
	技术保

	30
	天然蒸汽发生器
	上海力净洗涤
	5
	台
	洗浆房
	技术保

	31
	睡眠呼吸初筛仪
	怡和嘉业
	1
	台
	门诊
	技术保

	32
	双水平呼吸治疗仪
	凯迪泰
	7
	台
	肺病科
	技术保

	33
	手术动力装置（电动颅骨钻）
	重庆西山
	1
	台
	手术室
	技术保

	34
	手术动力装置
	重庆西山
	1
	台
	手术室
	技术保

	35
	全自动烘干机50KG
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	36
	全自动烘干机100KG
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	37
	脑电图仪
	上海诺诚电器
	1
	台
	脑病科
	技术保

	38
	颅内压检测仪
	重庆名希
	1
	台
	ICU
	技术保

	39
	裂隙灯显微镜
	拓普康
	2
	台
	五官科
	技术保

	40
	两煎常压煎药包装机
	天津三延精密
	3
	台
	中药房
	技术保

	41
	连续性血液净化装置
	百特
	2
	台
	ICU
	技术保

	42
	空压机
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	43
	静脉显像仪
	康福尔电子
	1
	台
	ICU
	技术保

	44
	颈椎牵引器
	河南翔宇
	5
	台
	康复科
	技术保

	45
	降温毯
	北京恒邦
	2
	台
	ICU
	技术保

	46
	肌电图仪
	上海诺诚电器
	1
	台
	脑病科
	技术保

	47
	隔离式双扉洗脱一体机50KG
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	48
	隔离式双扉洗脱一体机30KG
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	49
	隔离式双扉洗脱一体机100KG
	上海力净洗涤
	2
	台
	洗浆房
	技术保

	50
	高频肛肠治疗仪
	杭州大力神
	1
	台
	肛肠科
	技术保

	51
	高流量氧疗机
	湖南明康中锦
	1
	台
	ICU
	技术保

	52
	肺功能测试系统（肺功能仪药物激发试验模块含主机系统）
	CareFusion Germany 234 GmbH
	1
	套
	肺病科
	技术保

	53
	非接触式眼压仪
	拓普康
	1
	台
	五官科
	技术保

	54
	二氧化碳培养箱
	上海跃进
	1
	台
	检验科
	技术保

	55
	耳鼻综合检查台
	彭康电子
	2
	台
	五官科
	技术保

	56
	耳鼻喉动力系统
	美敦力
	1
	台
	五官科
	技术保

	57
	超声刀
	强生
	1
	台
	麻醉科
	技术保

	58
	4棍熨平机
	上海力净洗涤
	1
	台
	洗浆房
	技术保

	59
	肺功能检测仪
	日升
	1
	台
	体检科
	技术保

	60
	医用低温保存箱
	海尔
	1
	台
	检验科
	技术保

	61
	孔式手术无影灯
	汕头市福利
	3
	台
	妇科
	技术保

	62
	自动洗胃机
	扬州慧科
	1
	台
	急诊科
	技术保

	63
	多普勒血流探测仪
	龙之杰
	1
	台
	功能科
	技术保

	64
	稳压器
	稳孚
	1
	台
	纤支镜
	技术保

	65
	体外冲击波碎石机
	慧康
	1
	台
	泌尿外科
	技术保

	66
	电动颅骨钻
	天津津东希冀
	1
	台
	手术室
	技术保

	67
	双水平呼吸治疗仪
	凯迪泰
	2
	台
	肺病科
	技术保

	68
	全自动血库系统
	烟台爱德康
	1
	台
	检验科
	技术保

	69
	结肠途径治疗仪
	智立医疗
	1
	台
	肛肠科
	技术保

	70
	煎药包装机
	天津三延精密
	1
	台
	中药房
	技术保

	71
	肛肠压力检测仪
	寰熙
	1
	台
	肛肠科
	技术保

	72
	肛肠病治疗仪
	成都利普
	1
	台
	肛肠科
	技术保

	73
	智能呼吸排痰系统
	上海宝佳
	1
	台
	儿科
	技术保

	74
	心血管功能测试诊断仪
	合肥健桥
	1
	台
	体检科
	技术保

	75
	气压弹道碎石机
	杭州好克
	1
	台
	麻醉科
	技术保

	76
	听力计
	丹麦尔
	1
	台
	五官科
	技术保

	77
	耳声听阻抗测量仪
	Medsen
	1
	台
	五官科
	技术保

	78
	肺功能仪
	捷斯特
	1
	台
	老年病科
	技术保

	79
	调控恒温箱
	北京福意电器
	1
	台
	麻醉科
	技术保

	80
	高频离子手术治疗仪
	成都维信
	1
	台
	手术室
	技术保

	81
	呼叫系统
	士尔达
	1
	台
	五官科
	技术保

	82
	耳鼻喉工作站
	彭康电子
	1
	台
	五官科
	技术保

	83
	眼科手术显微镜
	拓普康
	1
	台
	五官科
	技术保

	84
	医用低温箱
	沈阳市医疗设备厂
	1
	台
	检验科
	技术保

	85
	高速气涡轮手机
	中西NSK
	2
	台
	口腔科
	技术保

	86
	牙科电动无油空压机（拖4）
	江苏岱诺
	1
	台
	口腔科
	技术保

	87
	污水处理设备
	厦门欧美克斯
	1
	台
	口腔科
	技术保

	88
	血液冷藏冰箱
	海尔
	1
	台
	检验科
	技术保

	89
	高频电刀利普刀
	亚可达
	1
	台
	手术室
	技术保

	90
	整体手术无影灯
	江苏科凌
	1
	台
	手术室
	技术保

	91
	运输用培养箱
	戴维
	1
	台
	检验科
	技术保

	92
	制丸机
	全新
	1
	台
	制剂室
	技术保

	93
	等离子体手术系统
	成都美创
	1
	台
	手术室
	技术保

	94
	生物安全柜
	海尔
	3
	个
	检验科
	技术保

	
	设备数量合计：142台/套


1.2特种类及消毒供应设备维修、维保服务清单

	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	环境安全监测报警系统
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	2
	洗眼器
	老肯
	1
	台
	供应室
	技术保

	3
	器械检查放大镜（带光源）
	老肯
	2
	台
	供应室
	技术保

	4
	真空干燥柜
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	5
	医用煮沸消毒器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	6
	医用空气压缩机
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	7
	医用干燥柜
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	8
	医用超声清洗机
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	9
	消毒供应中心可追溯管理信息系统
	老肯
	1
	台
	供应室
	技术保

	10
	腔镜清洗工作站
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	11
	脉动真空灭菌器（MAST脉动真空灭菌器）
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	12
	快速式全自动清洗消毒器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	13
	环氧乙烷灭菌器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	14
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	15
	纯水处理系统
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	16
	立式压力蒸汽灭菌器
	江阴滨江
	2
	台
	检验科
	技术保

	17
	极速生物阅读器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	18
	高压消毒锅
	江阴滨江
	1
	台
	检验科
	技术保

	19
	医用清洗器（医用煮沸槽）
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	20
	三相全自动稳压器
	上海稳孚电器
	1
	台
	供应室
	技术保

	21
	医用加压器
	杭州好克医疗
	1
	台
	麻醉科
	技术保

	22
	脉动真空灭菌器
	山东新华
	1
	台
	供应室
	技术保

	23
	快速生物阅读器（蒸汽用）
	3M
	1
	台
	供应室
	技术保

	24
	医用干燥柜
	白象新科技
	1
	台
	供应室
	技术保

	25
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	老肯
	1
	台
	供应室
	技术保

	26
	蒸汽灭菌器
	山东新华
	2
	台
	五官科
	技术保

	27
	腕式电子血压计
	江苏鱼跃
	17
	台
	各科室
	技术保

	28
	红外测温仪/体温枪
	江苏鱼跃
	8
	台
	门诊
	技术保

	29
	电子体重秤
	江苏苏宏
	12
	台
	各科室
	技术保

	30
	电子体重秤
	成都华信高科
	1
	台
	各科室
	技术保

	31
	超声雾化器
	江苏鱼跃
	9
	台
	各科室
	技术保

	32
	超声雾化器
	欧姆龙
	4
	台
	各科室
	技术保

	
	设备数量合计：80台/套


1.3生命急救类设备维修、维保服务清单：
	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	
	监护仪
	迈瑞
	272
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	宝莱特
	36
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	科瑞康
	17
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	理邦
	5
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	（迈瑞）
	13
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	国腾
	3
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	科曼
	6
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	凯沃尔
	1
	台
	老年病科
	全保

	
	监护仪
	康秦
	3
	台
	各科室
	全保

	
	监护仪
	深科
	5
	台
	各科室
	全保

	
	六通道注射泵
	影迈
	6
	台
	各科室
	全保

	
	注射泵四通道
	东方诚益通
	8
	台
	各科室
	全保

	
	注射泵双通道
	东方诚益通
	38
	台
	各科室
	全保

	
	输液泵
	东方诚益通
	48
	台
	各科室
	全保

	
	多道心电图机
	上海光电
	3
	台
	急诊科/功能科
	全保

	
	动态心电图记录仪
	康秦
	5
	台
	功能科
	全保

	
	数字式十二道心电图机
	光电
	1
	台
	功能科
	全保

	
	除颤仪
	迈瑞
	12
	台
	各科室
	全保

	
	肠内营养泵
	苏州泽德
	7
	台
	ICU
	全保

	
	十二导联心电图机
	上海光电
	3
	台
	ICU/功能科
	全保

	
	十二导联心电图机
	光电
	1
	台
	体检科
	全保

	
	动态血压仪
	康泰
	1
	台
	功能科
	全保

	
	动态血压仪
	康泰
	1
	台
	功能科
	全保

	
	无针注射推进器
	佳科
	2
	台
	针灸科
	全保

	
	除颤仪
	迈瑞
	4
	台
	各科室
	全保

	
	12道联心电图机
	上海光电
	1
	台
	心病科
	全保

	
	微量注射泵
	深科
	3
	台
	儿科/心病科
	全保

	
	动态心电图仪
	（康泰）
	5
	台
	功能科
	全保

	
	心电图机
	（迈瑞）
	4
	台
	急诊科
	全保

	
	双通道恒速输液泵
	美瑞华
	2
	台
	急诊科
	全保

	
	双通道恒速输液泵
	深科
	1
	台
	肿瘤科
	全保

	
	心电图机
	理邦
	1
	台
	功能科
	全保

	
	心电图机
	日本光电
	1
	台
	体检科
	全保

	
	电子输液泵
	深圳深科
	1
	台
	ICU
	全保

	
	精密输液泵
	深科
	1
	台
	ICU
	全保

	
	肠内营养泵
	苏州泽德
	1
	台
	ICU
	全保

	
	设备数量合计：522台/套


1.4康复、消毒类设备维修、维保服务清单

	序号
	设备名称
	生产厂家
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	震动排痰仪
	普门
	2
	台
	ICU
	全保

	2
	空气压力波治疗仪
	普门
	3
	台
	ICU
	全保

	3
	中医定向透药治疗仪
	南京鼎世
	2
	台
	针灸科
	全保

	4
	医用臭氧治疗机
	鼎泰电子
	3
	台
	妇科/骨科
	全保

	5
	生物刺激反馈仪
	南京麦澜德
	3
	台
	妇科
	全保

	6
	微电脑腰椎牵引治疗仪
	鑫诺
	1
	台
	针灸科
	全保

	7
	全自动电子血压计
	欧姆龙
	2
	台
	体检科/血透室
	全保

	8
	电动吸引器
	江苏鱼跃
	6
	台
	各科室
	全保

	9
	温热中低频治疗仪
	武汉康本龙
	9
	台
	针灸科
	全保

	10
	全身真空夹板（负气压式骨折固定保护气垫）
	广州蓝仕威克
	1
	台
	急诊科
	全保

	11
	脊柱固定板
	意大利MEBER
	1
	台
	骨科
	全保

	12
	根管预备机
	中西NSK
	1
	台
	口腔科
	全保

	13
	便携式吸引器
	上海宝佳
	3
	台
	急诊科
	全保

	14
	中频治疗仪
	河南翔宇
	2
	台
	治未病科/脑病科
	全保

	15
	智能中药熏蒸仪
	杭州立鑫
	11
	台
	各科室
	全保

	16
	智能反馈康复训练系统
	河南翔宇
	1
	台
	脑病科
	全保

	17
	语言障碍康复评估系统
	河南翔宇
	1
	台
	康复科
	全保

	18
	吞咽神经和肌肉电刺激仪
	河南翔宇
	1
	台
	康复科
	全保

	19
	体外振动排痰机
	常州思雅
	1
	台
	ICU
	全保

	20
	体外振动排痰机
	常州思雅
	1
	台
	脑病科
	全保

	21
	生物刺激反馈仪+盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统
	南京麦澜徳
	1
	台
	妇科
	全保

	22
	生物刺激反馈仪
	南京伟思
	1
	台
	肛肠科
	全保

	23
	神经和肌肉电刺激仪
	苏州好博
	1
	台
	康复科
	全保

	24
	上肢关节康复器
	河南翔宇
	4
	台
	骨科
	全保

	25
	空气压力波治疗仪
	河南翔宇
	1
	台
	骨科
	全保

	26
	电脑中频治疗仪
	河南翔宇
	9
	台
	脑病科
	全保

	27
	电脑中频治疗仪
	河南翔宇
	1
	台
	针灸科
	全保

	28
	电脑角膜验光仪
	拓普康
	2
	台
	五官科
	全保

	29
	电脑恒温蜡疗仪
	河南翔宇
	1
	台
	康复科
	全保

	30
	电动气压止血仪
	徐州圣凯斯
	3
	台
	麻醉科
	全保

	31
	低频外周神经和肌肉刺激器
	青岛鑫升
	1
	台
	妇科
	全保

	32
	低频电子脉冲治疗仪/产后康复治疗仪
	广东三瑞
	2
	台
	妇科
	全保

	33
	磁振热治疗仪
	河南翔宇
	3
	台
	康复科
	全保

	34
	床旁下肢智能主被动训练仪
	河南翔宇
	2
	台
	康复科
	全保

	35
	红外体温快速筛查仪
	武汉高德
	1
	台
	发热门诊
	全保

	36
	电动气压止血带
	张家港市华新医疗器械
	1
	台
	手术室
	全保

	37
	超声波治疗仪
	河南翔宇
	2
	台
	康复科
	全保

	38
	体外膈肌起搏器
	雪利昂生物
	8
	台
	肺病科/脑年病科
	全保

	39
	熏蒸治疗仪
	河南翔宇
	2
	台
	治未病科
	全保

	40
	微波治疗仪
	江苏诺万
	1
	台
	肛肠科/胸外
	全保

	41
	内热式针灸治疗仪
	济宁市佳科
	2
	台
	针灸科
	全保

	42
	弓形脊柱手术托架
	华新医疗
	1
	台
	骨科
	全保

	43
	智能熏蒸仪
	杭州立鑫
	5
	台
	康复科
	全保

	44
	微量元素检测仪
	博晖创新光电
	1
	台
	检验科
	全保

	45
	空气波压力治疗仪
	四川千里倍益康
	2
	台
	妇科/骨科
	全保

	46
	膈肌起搏器
	雪利昂
	2
	台
	肺病科/老年病科
	全保

	47
	生物反馈神经功能重建
	深圳科瑞康
	1
	台
	康复科
	全保

	48
	温热中低频治疗仪
	康本龙
	9
	台
	脑病科
	全保

	49
	温热中低频治疗仪
	康本龙
	1
	台
	心病科
	全保

	50
	中药智能熏蒸仪
	杭州立鑫
	1
	台
	针灸科
	全保

	51
	腿部牵引架
	江苏日新
	1
	台
	骨科
	全保

	52
	远红外线热成像仪
	重庆通华医疗
	1
	台
	治未病科
	全保

	53
	全自动体重身高测量仪
	深圳双佳
	1
	台
	体检科
	全保

	54
	中药智能熏蒸机
	杭州立鑫
	1
	台
	针灸科
	全保

	55
	温热式中频治疗仪
	武汉康本龙
	5
	台
	脑病科
	全保

	56
	温热式中频治疗仪
	康本龙
	5
	台
	针灸科
	全保

	57
	空气压力治疗仪
	北京龙马负图
	2
	台
	ICU/脑病科
	全保

	58
	低频电子脉冲治疗仪
	三瑞
	1
	台
	脑病科
	全保

	59
	智能中药熏蒸机
	立鑫
	2
	台
	骨科
	全保

	60
	便携式数字化肌力测试仪
	寰熙
	1
	台
	脑病科
	全保

	61
	平衡功能检测训练系统
	康达
	1
	台
	脑病科
	全保

	62
	穿刺支架
	朗泰科
	2
	台
	功能科
	全保

	63
	扁桃体灼烙器
	宝安
	1
	台
	五官科
	全保

	64
	中药熏蒸机
	立鑫
	1
	台
	妇科
	全保

	65
	排痰机
	合肥诺和电子
	1
	台
	肺病科
	全保

	66
	脊椎固定板
	艾尔格
	1
	台
	急诊科
	全保

	67
	智能罐疗仪
	伊沐
	1
	台
	针灸科
	全保

	68
	红光治疗仪
	朗逸
	2
	台
	骨科/泌尿外科
	全保

	69
	电脑骨创伤治疗仪
	华康医疗
	2
	台
	骨科
	全保

	70
	医用臭氧治疗仪
	鼎泰
	1
	台
	骨科
	全保

	71
	射频疼痛治疗仪
	朗逸
	1
	台
	骨科
	全保

	72
	移动空气消毒机
	老肯
	6
	台
	各科室
	全保

	73
	床单元消毒机
	老肯
	3
	台
	各科室
	全保

	74
	壁挂式消毒机
	老肯
	55
	台
	各科室
	全保

	75
	床单位臭氧消毒机
	老肯
	3
	台
	各科室
	全保

	76
	多功能空气消毒机（移动式空气消毒机）
	老肯
	3
	台
	各科室
	全保

	77
	多功能空气消毒机（壁挂式消毒机）
	老肯
	27
	台
	各科室
	全保

	78
	壁挂式消毒机
	老肯
	2
	台
	各科室
	全保

	79
	移动式空气消毒机
	老肯
	5
	台
	各科室
	全保

	80
	床单元臭氧消毒机
	老肯
	11
	台
	各科室
	全保

	81
	空气消毒机
	老肯
	29
	台
	各科室
	全保

	82
	床单元消毒机
	肯格王
	1
	台
	各科室
	全保

	83
	多功能空气消毒机
	老肯
	21
	台
	各科室
	全保

	84
	多功能空气消毒机
	肯格王
	1
	台
	各科室
	全保

	85
	壁持式医用空气消毒机
	老肯
	1
	台
	各科室
	全保

	86
	壁持式医用空气消毒机
	成都肯格王
	4
	台
	各科室
	全保

	87
	床单位消毒机
	老肯
	3
	台
	各科室
	全保

	88
	等离子空气净化消毒机（移动式）
	成都老肯
	9
	台
	各科室
	全保

	89
	吞咽功能治疗仪
	朗逸
	1
	台
	脑病科
	全保

	90
	神经网络重建仪
	深圳科瑞康
	1
	台
	康复科
	全保

	91
	骨质疏松治疗系统
	希冀电子
	1
	台
	治未病科
	全保

	92
	磁振热治疗仪
	翔宇
	1
	台
	针灸科
	全保

	
	设备数量合计：349台/套


1.5病床类及其他设备维修、维保服务清单

	序号
	设备名称
	总数量
	单位
	使用科室
	维修、维保服务范围

	1
	手摇式二折病床
	497
	张
	各科室
	全保

	2
	手摇病床
	150
	张
	各科室
	全保

	3
	按摩床
	59
	张
	各科室
	全保

	4
	骨科牵引床
	44
	张
	各科室
	全保

	5
	检查床
	30
	张
	各科室
	全保

	6
	二折手摇病床
	21
	张
	各科室
	全保

	7
	单摇二折病床
	19
	张
	各科室
	全保

	8
	转运床/病人推车
	17
	台
	各科室
	全保

	9
	电动病床（ICU专用床）
	12
	张
	ICU
	全保

	10
	多功能抢救床/手摇式三折病床(BC364M)
	12
	张
	各科室
	全保

	11
	骨科牵引床牵引架
	10
	张
	骨科
	全保

	12
	两摇高档病床
	8
	张
	各科室
	全保

	13
	不锈钢急救车
	7
	台
	各科室
	全保

	14
	手摇式二折病床BC264M
	6
	张
	各科室
	全保

	15
	药品冷藏柜
	10
	个
	西药房
	全保

	16
	ICU电动床
	5
	张
	ICU
	全保

	17
	医用转移车（手术对接车）
	5
	张
	急诊科
	全保

	18
	电动病床（ICU高端专用床）
	4
	张
	ICU
	全保

	19
	多功能颈腰椎治疗牵引床
	2
	张
	针灸科
	全保

	20
	简易手术床
	3
	张
	骨科/急诊科/泌尿外科
	全保

	21
	颈腰椎多功能牵引床
	2
	张
	康复科/骨科
	全保

	22
	牵引床
	36
	张
	骨科 
	全保

	23
	妇科检查床（BC644）
	3
	张
	妇科
	全保

	24
	杯式举宫器
	1
	个
	妇科
	全保

	25
	毒麻药品柜
	3
	个
	药房/手术室
	全保

	26
	二折护理床
	2
	张
	骨科
	全保

	27
	骨科电动液压手术床
	2
	张
	骨科
	全保

	28
	脊柱牵引床
	2
	张
	康复科
	全保

	29
	碳钢冲洗床
	2
	张
	肛肠科
	全保

	30
	冰柜
	1
	台
	药剂办
	全保

	31
	电动多功能病床
	5
	张
	ICU/急诊
	全保

	32
	高压水枪
	3
	台
	供应室
	全保

	33
	高压气枪
	7
	台
	供应室
	全保

	34
	污物清洗槽
	1
	台
	供应室
	全保

	35
	X射线胶片观片灯
	33
	台
	各科室
	全保

	36
	电动护理床
	1
	张
	心病科
	全保

	37
	电动手术床
	1
	张
	手术室
	全保

	38
	电动直立床
	1
	张
	康复科
	全保

	39
	妇科检查床
	1
	张
	妇科
	全保

	40
	救护车及附属配件
	1
	张
	急诊科
	全保

	41
	手术床
	1
	张
	纤支镜
	全保

	42
	手术头架（常州市世兴）
	1
	台
	手术室
	全保

	43
	二氧化碳（除气瓶）
	2
	组
	设备科
	全保

	44
	吊桥吊塔
	49
	个
	各科室
	全保

	45
	负压站
	2
	组
	设备科
	全保

	46
	空压站
	2
	组
	设备科
	全保

	47
	无影灯
	7
	台
	
	全保

	
	设备数量合计：1093台/套


注：上述所有设备清单供应商成交后由采购人提供设备详细的规格型号。
第2包维保设备服务要求
第2包常规类等设备维保服务内容

1、提供全院人工技术保服务，人工技术服务包含设备配件单价在500元以下的由中标公司自行承担。（实质性要求）
2、投标供应商应承诺未纳入维保清单里面的设备发生需要维修维保情况的，按照相应的维保性质（全保或技术保）进行维修维保；服务包含定期机器维护及图像质量检查、无限次数机器维修、人工费、差旅费等。以采购人实际设备情况为准；维修按科室要求准备备用设备（实质性要求）
3、档案管理：每年度维保计划（签订合同后首月15号提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后10日内，提交电子、纸质版），每季度维保记录（完成后15日内提交电子版、纸质版）预防性保养按照保养计划每年不低于2次（实质性要求）
1.1常规类设备

以采购人实际设备情况为准；维保根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态；

定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

协助医院完成医疗设备报废、计量等相关工作。

1.2特种类及消毒供应设备

以采购人实际设备情况为准，根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

预防性保养按照保养计划每年2次深度保养，每月1次巡检，以保证设备处于最佳运行状态；

定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

协助医院完成安全阀、压力表的定期检验。
1.3.生命急救类设备

提供全院生命急救类设备的整机全保维保，设备的备件更换不包含电池、人为损坏，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见生命急救类设备维修、维保服务清单）；

根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每月不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态；

定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

协助医院完成医疗设备报废、计量等相关工作。

1.4.康复、消毒类设备

提供全院康复类设备的整机全保维保，设备的备件更换不包含人为损坏，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见康复类类设备维修、维保服务清单，但不限于清单所列设备）

根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

预防性保养按照保养计划每年不低于2次，巡检每季度不低于1次，以保证设备处于最佳运行状态；

定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

1.5.病床类及其他设备

提供全院病床类设备全保服务，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见病床类设备维修、维保服务清单）；

根据设备运行要求，提供不限次数的技术支持服务；

提供一年4次定期为病床类似设备进行全面检查，焊接点、换螺丝、丝杆加油等维修及保养，保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求；

对于不同品牌在用病床具备配件供应及专项定制的能力。

2.第2包维保服务周期

2.1常规类设备：一年提供2次保养，按照半年周期保养执行；

2.2特种类及消毒供应设备：一年提供1次保养，每月1次巡检，按照年度保养周期执行；

2.3生命急救类设备：一年提供2次保养，按照半年周期保养执行；

2.4康复、消毒类设备：一年提供2次保养，按照半年周期保养执行；

2.5病床类及其他设备：一年提供2次保养，按照年度保养周期执行；

2.6 供应商在本项目中标后组织技术团队对全院医疗设备进行盘点管理，在保正常使用设备由成交供应商全权负责管理。
3.第2包质控标准
3.1常规、急救类、消毒类设备质控
（1）每年登记记录需要质控的设备，做好台账，在巡检报告中提前预警即将到期需要质控的设备。并协助科室将需要质控的设备送至计量检测所，并取得质控报告。

（2）每年提供一次空气消毒机质控服务，包含；紫外线照度检测（检查紫外线消毒强度是否达标）功能性检测。出具紫外线强度检查报告。
（3）维保服务期内，按照三级医院管理要求建立医用设备管理档案建，配合采购人完成相关部门的检查及强制检定。

（4）设备维修人员具有专业的维修能力。
3.2特种设备质控

协助医院完成安全阀、压力表的定期检验；

维保服务期内，按照三级医院管理要求建立医用设备管理档案建，配合采购人完成相关部门的检查及强制检定。

（3）特种设备每月度进行1次设备巡查；巡查内容包括：设备的外观、功能、性能、噪音、使用环境、电源电压稳定情况等，设备操作人员对设备的使用情况及要求，做到及时沟通，发现故障及时排除，保证设备的正常运行。并向我方及时反馈仪器设备使用、维修、保养情况，并留有《医疗设备巡检记录单》
4、第2包设备维保技术及质量要求
（1）每年提供；常规类设备2次、特种类及消毒供应设备1次、生命急救类设备2次、康复、消毒类设备2次、病床类及其他设备1次，总共进行8次定期的预防性维护保养，要求预防性维护保养内容：清洁保养、更换易损件、功能检查、性能测试校准，并提供定期维护保养报告；每次维保人员不得低于4人。

（2）提供《急救设备预防性维护项目表》、《医疗设备巡检记录单》、《预防性维护保养报告》，有利于设备管理。

（3）指定1位具有专业维修资格的工程师在设备管理部门驻点，接到报修10分钟内响应并到达故障设备现场，国家法定节假日2小时内到达现场。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行。
（4）设备维修人员具有专业的维修能力。
（5）指定2位技术人员在设备管理部门的指导下工作，随叫随到，协助完成医疗设备维修、维保档案管理、巡查、质控等工作。需提供由应急管理局签发的特种设备操作证，证件必须在效期内。
（6）提供365（天）×24（小时）紧急报修服务，并制定维修方案进行故障排除。紧急情况值班工程师及时响应 30分钟内到达现场。
（7）提供全院生命急救类设备、康复类设备、消毒类设备、病床类设备及其它设备的整机全保维保，设备的备件更换不包含电池、人为损坏，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；（具体设备清单详见；包2常规类等设备维修、维保服务清单）；提供提供技术保养服务：维修只收取配件费，更换配件均为原厂配件并且保证配件费持平或低于厂商统一价格，如果更换的配件在保修期内损坏，需免费提供维修服务并更换配件，直至仪器修好。
（8）法定节假日提供人员值班安排表，值班安排表需安排最少两位值班工程师，并提供值班工程师联系方式，以及投诉电话
（9）所有维修项目，需提供设备维修报告，一式三份，临床、设备管理部门、乙方各一份。做好每台设备的维修记录
（10）提供按照设备风险值分类的《设备维修巡检清单表》，有利于设备维护保养、巡检，降低设备故障率。

（11）特种设备每月度进行 壹 次设备巡查；巡查内容包括：设备的外观、功能、性能、噪音、使用环境、电源电压稳定情况等，设备操作人员对设备的使用情况及要求，做到及时沟通，发现故障及时排除，保证设备的正常运行。并向院方及时反馈仪器设备使用、维修、保养情况，并留有《医疗设备巡检记录单》。常规设备、生命急救类、消毒类、病床类及其它设备每两月进行壹次巡查，并留有设备巡检记录单。
（12）辅助进行每年全院设备资产清理与登记工作。
（13）每年提供一次空气消毒机质控服务，包含；紫外线照度检测（检查紫外线消毒强度是否达标），功能性检测。出具紫外线强度检查报告。

（14）保证所负责医疗设备95%的开机率（停机时间少于5%）。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历日。
（15）每年登记记录需要质控的设备，做好台账，在巡检报告中提前预警即将到期需要质控的设备。并协助科室取得质控报告。

（16）为节约维修成本，供应商应具备生命急救类设备主板级维修能力（提供承诺函）。
（三）其他服务（本条适用于第一包、第二包）
3.1工作及安全要求

3.1.1工作纪律要求：驻场人员上班时间按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

3.1.2工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担。
3.2培训

每年根据医院需求提供至少一次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录（包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等）。
3.3设备管理系统

投标人需提供一套医疗设备全生命周期管理系统供医院管理使用，其使用权归医院所有，以信息化手段实现医院日常及设备的采购管理、资产管理、质量控制管理、维保维修管理、备件库管理等。系统可以提供远程升级，能协助大型设备使用评价分析（如：成本分析，效益分析，功能分析，质量管理评价分析等）；

为确保系统的正常使用，供应商需安排技术人员对设备科及使用科室老师进行系统使用培训。

软件系统功能模块：

	1
	医疗设备管理 

	1.1
	新增设备管理,自动按医疗器械标准代码（二维码）生成设备唯一条形码，自动生成仪器设备的基本属性，生成固定资产卡片；

	1.2
	可记录大型设备附属配件；

	1.3
	可上传技术文档及操作手册；

	1.4
	支持仪器设备图片上传与显示；

	1.5
	对数量较多的仪器设备，支持自定义复制功能，进行快速批量录入；

	1.6
	分院区管理资产账号；

	2
	电子帐管理：用于查询固定资产信息包括：申购资料、技术资料、基础资料、图片、维修资料、维护记录、调拨记录、合同记录、配件记录、报废记录等，并实现医疗仪器设备档案与资产卡片进行同步对接，支持打印、Excel电子表格导出；

	3
	盘点管理：可按照医院科室、仪器设备类型进行资产盘点，可支持PDA盘点，盘点后自动生成盘点盈亏数据报表；

	4
	综合查询：按不同关键词进行资产查询：按科室、仪器设备类别、仪器设备名称（模糊查询）、金额范围、采购来源、使用状态、特殊统计口径等查询全院固定资产，支持Excel表格导出；

	5
	分布查询：可按仪器设备金额、仪器设备品种、单品进行查询仪器设备在全院的分布情况，支持Excel表格导出；

	6
	应急仪器设备管理：共享平台管理功能，针对医院仪器设备，临床科室可通过共享平台查阅相关仪器设备，可随时调用其他科室闲置仪器设备，可通过借用来实现资源的共享，并保留借用记录；

	7
	仪器设备保养管理

	7.1
	保养巡查：对于保养时发现的仪器设备异常情况进行处理：转维修、转报废、转不良事件，可导出成Excel表格；

	7.2
	保养数据统计功能：对执行的保养计划生成工作量统计报表、保养费用统计表；

	8
	医疗设备维修管理

	8.1
	维修记录管理功能：对维修的特种仪器设备、急救类、生命支持类、仪器设备分类、分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录仪器设备维修过程中的相关信息，包含维修人，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各仪器设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。

	8.2
	维修验收管理：针对已经维修的仪器设备，交由科室验收，验收时，应体现出仪器设备的维修情况，包含费用、维修工程师、故障情况、反馈意见、验收评价等；

	8.3
	工程师工作量统计：系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比；

	8.4
	故障率统计分析：可按科室分析统计仪器设备的故障发生频率，对故障率较高的仪器设备进行特殊说明和处理。提供单机仪器设备故障率排名分析，能自动分析在指定一段时间内，故障率排名靠前的仪器设备基本信息；

	9
	仪器设备计量管理

计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的仪器设备记录；


3.4协助医院完成管理等级评审（医疗设备）

配合医院按照三级医院评审考核指标相关条款解读内容，做好支撑资料的整理，从维修、巡检、保养、计量、考核、培训、风险管理、应急调配、事故预案及演练、三级安全教育等支撑资料的完善及整理。

第3包 磁共振整机维保

设备维保清单
	项目名称
	设备名称
	设备型号
	备注

	磁共振维保服务采购项目
	医用磁共振成像系统
	ExcelART Vantage MRT-1503 XGV
	整机维护保养


2、维保服务技术要求：
★2.1、东芝1.5T MRI 设备的整机保修（整机设备零配件更换+人工技术保修+定期保养+开机率保障）。
2.2、维保范围包括：
（1）电子系统部分：梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床、图形工作站等。
（2）MR 设备上现已配置的所有线圈。
（3）制冷系统：冷头、水冷系统及磁体。
（4）设备正常使用下的液氦消耗。
2.3、根据设备运行要求提供不限次数的人工技术服务与备件更换。
2.4、对本设备提供每季度一次的定期维护与保养，并提供维修、保养报告单。定期维护服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护和确保系统能按照设备的产品规格运行的其他维护。
★2.5、响应时间：接到故障报修电话后，能远程指导解决的，立刻响应指导使用科室人员操作解决，不能远程指导解决的，2小时内到场解决；停机情况下，24小时内到达现场进行维修处理。
2.6、换的备件为同一生产厂家同一设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到MR设备运行标准与使用标准。经科室使用人员确认正常运行后，方可认为维修完毕。
★2.7、中标供应商必须承诺确保开机率≥95%或≧347天（按全年365天计算），若设备开机率低于95%，采购人有权终止合同。
★2.8、承诺对医院使用科室人员进行相关操作的技术培训，达到能熟练进行日常维护保养和规范操作该设备。
3、维保期限：三年，考核合格后，合同一年一签。
4、其他技术要求
4.1.中标供应商不得在维保服务期内转包给第三方。
4.2.投标人在国内应设有设备库，并确保每天7*24小时的供需服务与物流渠道，确保备件供应及时（需提供备件库证明文件：场地图片、场地租期证明、备件库存图片）。
▲4.3.投标人需提供MR维修工程师≥2名，MR维修工作经历平均不少于3年，提供MR培训证书复印件及连续三个月的社保证明。
4.4.投标人需提供近三年内磁共振保修项目合同客户≥2家，并提供加盖公章的合同复印件。
4.5.投标单位需具备齐全的医疗设备专业维修工具，并提供工具清单、海关登记证书及报关单。
▲4.6、远程服务：投标人具备云管理设备功能，设备出现故障时能在PC端或小程序上远程便捷叫修，设备故障维修方案及现场维修工程师维修、验收流程实现电子化无纸标准，能够对设备运行效益统计，具备设备维护报告系统能力，提供相应证明文件。
▲4.7、出于对投标人维修能力考量，提高投标人自主研发能力，投标人需提供由国家知识产权局出具的关于核磁共振维修相关的发明专利或实用新型专利证书不少于5份，以证明其维修实力。
4.8.投标人提供维修工程师联系电话。

4.9工作及安全要求工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担。
五、产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）
1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费故障。

附件2：报价模板一

项目名称：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	单位
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总。

报价模板二（用于医疗设备维保项目报价）

1包：放射类等设备
	序号
	服务内容
	维保类型
	维保年限
	报价（万元/年）
	报价（万元/年）
	备注

	1
	放射类设备维保、维修服务
	技术保
	年
	
	
	

	2
	超声类设备维保、维修服务
	技术保
	
	
	
	

	3
	呼吸麻醉类设备维保、维修服务
	技术保
	
	
	
	

	4
	镜子类设备维保、维修服务
	全保
	
	
	
	

	5
	层流类设备维保、维修服务
	全保
	
	
	
	

	限价合计
	万元（人民币）

	2包：常规类等设备
	

	序号
	服务内容
	维保类型
	维保年限
	报价（万元/年）
	报价

（万元/年）
	备注

	1
	常规类设备维保、维修服务
	技术保
	年
	
	
	

	2
	特种类及消毒供应设备维保、维修服务
	技术保
	
	
	
	

	3
	生命急救类设备维保、维修服务
	全保
	
	
	
	

	4
	康复、消毒类设备维保、维修服务
	全保
	
	
	
	

	5
	病床类及其他设备维保、维修服务
	全保
	
	
	
	

	限价合计
	万元（人民币）


3包：磁共振维保服务
	项目名称
	设备名称
	设备型号
	报价（万元/年）
	备注

	磁共振维保服务采购项目
	医用磁共振成像系统
	ExcelART Vantage MRT-1503 XGV
	
	

	限价
	万元（人民币）


附件3：报名登记表

报名登记表
	*报名项目名称（包号）
	

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	


    采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱171650375@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。

