成都市新津区中医医院

移动护理终端PDA设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购移动护理终端PDA设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年3月19日-2025年3月24日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年3月26日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：周老师，18215605686

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- ★一、产品清单及要求

| 移动护理终端PDA技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 性能参数 |
| 1 | 处理器 | ≥2.6GHz、八核或以上（提供相关证明文件） |
| 2 | 操作系统 | Android 13及以上 （提供相关证明文件） |
| 3 | RAM | ≥4GB（提供相关证明文件） |
| 4 | ROM | ≥64GB（提供相关证明文件） |
| 5 | 摄像头 | 前置≥800万像素，后置≥4800万像素（提供相关证明文件） |
| 6 | 显示屏 | ≥6.1英寸，IPS屏，1560*720或以上（提供相关证明文件） |
| 7 | 触摸屏 | 支持多点触控，支持湿手触摸、戴手套操作模式 |
| 8 | 整机重量 | 含电池≤300g |
| 9 | 电池容量 | ≥5400mAh或以上（提供CQC出具的检测报告扫描件） |
| 10 | 充电输入 | 有线≥33W、无线≥13.5W |
| 11 | 蓝牙 | 支持5.2或以上 |
| 12 | Wi-Fi | 支持wifi6，支持2.4GHz和5GHz双频段。符合IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 支持wifi5快速漫游 |
| 13 | 无线通信 | 双卡双待、5G/4G/3G/2G全网通 |
| 14 | 条码扫描 | 供应商所提供的产品厂家拥有条码识读软件技术并提供证明材料 |
| 15 | 定位功能 | 支持北斗/GPS/Galileo/GLONASS等定位系统，支持A-GPS |
| 16 | 传感器 | 支持接近传感、光线感应、加速度传感、地磁传感、陀螺仪等 |
| 17 | 接口 | 可同时安装2张Nano SIM卡，或者安装1张Nano SIM卡和1张TF存储卡（可支持的TF卡最大容量≥256GB）； 1个USB TYPE-C接口，支持OTG |
| 18 | 按键 | 侧方位预留不少于两个按键用于扫描功能，不接受虚拟按键 |
| 19 | NFC | 支持协议：ISO14443A/B，ISO15693； 读取距离：0~5cm |
| 20 | 通知方式 | 支持声音、震动、LED提示(R/G/B 三色指示灯) |
| 21 | 跌落测试 | 支持1.5米跌落（提供跌落测试报告扫描件） |
| 22 | 无线座充 | 提供专用无线充座（提供相关证明材料） |
| 23 | 三防 | ≥IP67或以上（提供检测报告扫描件） |
| 24 | 耐擦拭 | 可进行医疗消毒，可耐受即时手部消毒湿巾，伽玛消毒湿巾，异丙醇，卡瓦液，次氯酸钠，聚维酮碘，丙乙醇，过氧化氢，医用酒精，氯消毒剂、青霉素溶液、头孢类溶液、氢氧化钠、二甲苯、丙酮、Metrex 卡瓦布消毒湿巾、复合碘皮肤消毒液， 邻苯二甲醛消毒液，碘伏消毒液、2%强化数戊二醛消毒液。（提供相关检测报告扫描件） |
| 25 | 抗菌 | 医疗耐菌认证，可耐受金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。 （提供相关检测报告扫描件） |
| 26 | 设备认证 | 中国国家强制性产品认证证书（CCC）、电信设备入网许可证、无线电发射设备型号核准证（提供相关证明材料扫描件） |
| 27 | 节能认证 | 供应商所提供的产品应当具备中国节能认证产品认证证书。 |
| 28 | 兼容性 | 供应商所提供的产品需接入医院现有移动护理软件、CA系统、无纸化系统且产生的接入费用由供应商承担。（提供承诺函） |

★二、商务及其他要求

1.服务期限要求：交付时间三个月内，项目涉及的接口改造等所有费用由承建方负责。

2.服务地点：采购人指定地点。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院 移动护理终端PDA设备采购项目 | 项 | 32 |  |
| 合计大写（万元） |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 移动护理终端PDA设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。