成都市新津区中医医院

血液透析设备功能升级服务项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购血液透析设备功能升级服务项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年4月2日-2025年4月8日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年4月10日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- ★一、产品清单

| - 序号 | - 升级设备名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 血液透析过滤机 | - BL-7102072 | - 套 | - 4套 |
| - 2 | - 血液透析机 | - BL-7102005 |  | - 16套 |

★二、项目需求、及配置标准

（一）升级后需达到以下功能要求：

1.升级后，血液透析设备能结合患者血流量、透析时间、患者体重等条件，可实现全自动无创非侵入实时连续精准的透析充分检测；

2.升级后，血液透析设备能提供透析过程中不间断测量、数据存储、趋势图分析的功能，从而协助医护为患者提供精确透析剂量，实现充分透析的目的；

3.升级后，血液透析设备在治疗无法达到预期，应具备提醒或者预警功能，方便医护工作人员对治疗方案的及时调整；

★三、商务及其他要求

1.服务期限：一年

2.服务地点：采购人指定地点。

3.验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。

3）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。

4.售后服务要求：

- 1、中标供应商承诺本次涉及的设备升级服务质保≧6个月，质保期内提供无限次的现场上门服务，保证设备升级服务正常运行，且不收取任何费用。

- 2、响应时间：如科室出现设备服务故障需要处理，周一至周天上午七时至下午六时（“服务时间”），服务时间内收到电话报修后【半】小时内电话响应并及时给出处理方案解决故障问题，如电话响应无法解决则【24】小时内到现场响应并解决故障。

3、质量保障措施：中标供应商应做好日常巡检及维护保养工作，以保证升级服务正常运行。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 | 型号 | 单位 | - 数量 | 单价 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院 血液透析设备功能升级服务项目询预算价 | - BL-7102072 | 套 | - 4 |  |  |
|  | - BL-7102005 |  | - 16 |  |  |
| - 大写总价（万元） |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 血液透析设备功能升级服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。